## Газопламенное оборудование
61010, г. Харьков, пер. Цыгаревский, 9.
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33
Код ЕГРПОУ 22658964.
Т/с 26007010153790
в ПуАО «ФИДОБАНК» г. Киев, МФО 300175.
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ |  | ИНН 226589620383, свид. 29870431.
E-mail: utpk.instrument@gmail.com
УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Общество с ограниченной ответственностью
N п/п | Наименование | Описание | № заказа/ Производитель
Искусство в металле
1 | Роза Донмета (малая) |  | 855.000.00
2 | Роза Донмета (большая) |  | 855.000.01
Резаки типа Р1, наконечники типа РВ1 - толщина разрезаемой стали до 100 мм (резаки газовые, пропановые, ацетиленовые, газокислородные, универсальные, с клапаном)
3 | "ДОНМЕТ" 142 А "СОТКА" | Ацетилен, 6/6* | 142.000.00
4 | "ДОНМЕТ" 142 А "СОТКА" | Ацетилен, 9/9* | 142.000.02
5 | "ДОНМЕТ" 142 П "СОТКА" | Пропан, 6/6* | 142.000.01
6 | "ДОНМЕТ" 142 П "СОТКА" ЛИДЕР ПРОДАЖ!!! | Пропан, 9/9* | 142.000.03
7 | "ДОНМЕТ" 142 МАФ "СОТКА" | МАФ, 9/9* | 142.000.13
8 | "ДОНМЕТ" 143 А/П универсальный | Ацетилен, пропан, 6/6* | 143.000.00
9 | "ДОНМЕТ" 143 А/П универсальный | Ацетилен, пропан, 9/9* | 143.000.01
10 | РВ1 "ДОНМЕТ" 147 А (резак вставной) | Совместим со стволами горелок типа | 147.000.04
11 | РВ1 "ДОНМЕТ" 147 П (резак вставной) | Г2-225.000.00, Г3-251.000.00, ГЗУ-247.000.00 | 147.000.05
12 | "ДОНМЕТ" 149 П | Пропан, 6/6*, для труднодоступных мест | 149.000.05
13 | "ДОНМЕТ" 149 П | Пропан, 9/9*, для труднодоступных мест | 149.000.07
14 | "ДОНМЕТ" 150 А | Ацетилен, 6/6* (с рычагом) | 150.000.19
15 | "ДОНМЕТ" 150 А | Ацетилен, 9/9* (с рычагом) | 150.000.15
16 | "ДОНМЕТ" 150 П | Пропан, 6/6* (с рычагом) | 150.000.16
17 | "ДОНМЕТ" 150 П | Пропан, 9/9* (с рычагом) | 150.000.12
18 | "ДОНМЕТ" 150 МАФ | МАФ, 6/6* (с рычагом) | 150.000.18
19 | "ДОНМЕТ" 150 МАФ | МАФ, 9/9* (с рычагом) | 150.000.14
20 | "ДОНМЕТ" 150 М | Метан, 6/6* (с рычагом) | 150.000.17
21 | "ДОНМЕТ" 150 М | Метан, 9/9* (с рычагом) | 150.000.13
Резаки типа Р3, толщина разрезаемой стали до 300 мм (резаки газовые, пропановые, ацетиленовые, метановые, газокислородные)
22 | "ДОНМЕТ" 300 А "ТРЕХСОТКА" | Ацетилен, 9/9* | 300.000.00
23 | "ДОНМЕТ" 300 П "ТРЕХСОТКА" | Пропан, 9/9* | 300.000.01
24 | "ДОНМЕТ" 301 универсальный | Ацетилен, пропан, 9/9* | 301.000.00
25 | "ДОНМЕТ" 337 А (аналог "Маяк") | Ацетилен, 9/9* | 337.000.30
26 | "ДОНМЕТ" 337 П (аналог "Маяк") | Пропан, 9/9* | 337.000.31
27 | "ДОНМЕТ" 337 М (аналог "Маяк") | Метан, 9/9* | 337.000.32
28 | "ДОНМЕТ" 337 С (аналог "Маяк") | Коксовый газ, 9/9* | 337.000.50
Резаки типа Р3 повышенной надежности, толщина разрезаемой стали до 300 мм (резаки трехтрубные)
29 | "ПРОМIНЬ" 344(L-515мм) ЛИДЕР ПРОДАЖ!!! | А, П, М, 9/9* ( с мундштуком N3 ), с рычагом | 344.000.10
30 | "ПРОМIНЬ" 347(L-515мм) | А, П, М, 9/9* ( с мундштуком N3 ) | 347.000.00
31 | "ПРОМIНЬ" 344(L-915мм) | А, П, М, 9/9* ( с мундштуком N3 ), с рычагом | 344.000.12
32 | "ПРОМIНЬ" 347(L-915мм) | А, П, М, 9/9* ( с мундштуком N3 ), с рычагом | 347.000.02
Резаки типа Р1, Р3 удлиненные для разделки металлолома
33 | "ДОНМЕТ" 142У | Пропан, L-750 мм, 9/9* | 142.000.05
34 | "ДОНМЕТ" 300У П | Пропан, L-960 мм, 9/9* | 300.000.11
35 | "ДОНМЕТ" 337У П (аналог "Маяк") | Пропан, L-1050 мм, 9/9* | 337.000.37
36 | "ДОНМЕТ" 337У М (аналог "Маяк") | Метан, L-1050 мм, 9/9* | 337.000.38
37 | "ДОНМЕТ" 337У С (аналог "Маяк") | Коксовый газ, L-750 мм, 9/9* | 337.000.39
38 | "ДОНМЕТ" 341 П (с рычагом) | Пропан. Для разделки металлолома, 9/9* | 341.000.00
39 | "ДОНМЕТ" 502М | Метан, 9/9*, толщина реза до 500 мм | 502.000.20
40 | "ДОНМЕТ" 502П | Пропан, 9/9*, толщина реза до 500 мм | 502.000.21
Специальные резаки повышенной мощности для работы в металлургии
41 | РПМ "ДОНМЕТ"341-10 | Метан, 9/9*, зачист. поверх. пороков слитков | 341.000.10
42 | РПМ "ДОНМЕТ" 503М (ШРПЗ-Р) | Метан, 9/9*, зачист. поверх. пороков слитков | 503.000.00
43 | РПМ "ДОНМЕТ" 504П | Пропан, 12/9*, зачистка поверхн. пороков слитков | 504.000.00
44 | РПМ "ДОНМЕТ" 507 (ШРПЗ-Р) | Кокс.газ, 9/9*, зачистка поверхн. пороков слитков | 507.000.00
45 | РПМ "ДОНМЕТ" 508 (РЗЧИ) | Метан, 9/12*, удаление пороков, зачистка слитк. | 508.000.01
46 | РПМ "ДОНМЕТ" 517 (ШРПЗ-Р) | Коксов.газ, 9/9*, зачист поверх. пороков слитков | 517.000.00
КОПЬЕДЕРЖАТЕЛИ
47 | "ДОНМЕТ" 514-01 (с клапаном) | Кислор. резка, толщина реза 150-2000 мм | 514.000.01
48 | "ДОНМЕТ" 514-30 (без клапана) | Кислор. резка, толщина реза 150-2000 мм | 514.000.31
49 | "ДОНМЕТ" 514-70 (с шар-краном) | Кислор. резка, толщина реза 150-2000 мм | 514.000.71
Комплект кислородно-флюсовой резки высоколегированных сталей и чугуна
50 | Резак КФР 352 | М, П, толщ. стали до 200 мм, чугуна до 150 мм | 352.000.00
51 | КФР 954 | М, П, толщ. стали до 200 мм, чугуна до 150 мм | 954.000.00
Резаки машинные типа РМ для газорез. машин Радуга, Орбита, Микрон, АСШ и т.п.
52 | "Донмет" 357 | РМ 3, толщина реза до 300 мм, 9/9* | 357.000.00
53 | "Донмет" 152 А (с рейкой, без доп.вент) | РМ 3, толщина реза до 100 мм, 9/9* | 152.000.00
54 | "Донмет" 152 П/М (с рейк., без доп.вент) | РМ 3, толщина реза до 100 мм, 9/9* | 152.000.01/02
55 | "Донмет" 154 А (с рейкой, без доп.вент) | РМ 2, толщина реза до 100 мм, 6/6/6* | 154.000.00
56 | "Донмет" 154 П/М (с рейк., без доп вент) | РМ 2, толщина реза до 100 мм, 6/6/6* | 154.000.01/02
57 | "Донмет" 345 М/П | РМ, толщина реза до 300 мм, 9/6/9*, 6/6/6* | 345.000.00/01
58 | "Донмет" 350 М/П (с рейк., без доп.вент) | РМ, толщ. реза до 300 мм, 6/6/6 исп. в Донмет 974 | 350.000.01
59 | Вентиль кислорода (КР) | М 16х1,5 ф9, М 14х1,5 ф6, М 12х1,25 ф6 | 943.000.02/10/18
Машинные резаки повышенной мощности
60 | "ДОНМЕТ" 511 | Метан, толщина реза от 300 до 800 мм | 511.000.00
61 | "ДОНМЕТ" 516 | Метан, толщина реза от 300 до 1200 мм | 516.000.00
Переносные газорезательные машины
62 | "ДОНМЕТ" 974 (1 резак) | Прямолинейный рез, компл. резаком РМ350 | 974.000.06
62 | "ДОНМЕТ" 974 (2 резака) | Прямолинейный рез, компл. резаком РМ350 | 974.000.07
64 | Машинка для резки CG-100 (Long Xing Group) | Прямолинейный рез, комплект 3 рельса | LXIF100
Резак жидкотопливный типа РК и бачки для жидкотопливных резаков (керосинорезы, бензорезы, бачки керосинорезов)
63 | "ВОГНИК" 181 (Резак Бобуха)ЛИДЕР ПРОДАЖ!!! | Керосин, бензин, дизтоп. резка 300 мм, 6/9* | 181.000.00
64 | "ВОГНИК" 182 (Резак Бобуха). БЕНЗОРЕЗ. NEW | Бензин А80, А92, А95. Резка 200 мм, 6/9* | 182.000.00
65 | "ВОГНИК" 181 У (Резак Бобуха) | керосин, дизтоп., L-1050 мм, 6/9* | 181.000.04/14
66 | Клапан отсекатель к БГ-08 ДМ |  | 936.000.00
67 | Бачок БГ-08-ДМ | 8 литров, маноментр, клапан-отсекатель | 935.000.00
68 | Бачок БГ-08-1ДМ | 8 литров, индикатор, клапан-отсекатель | 975.000.00
Устройство для прямолинейных и криволинейных резов
69 | Циркуль | Для раскроя листов и отверстий ф200-800мм | 915.000.01
Горелки газосварочные ацетиленовые типа Г2, Г3 (горелки сварочные ацетиленовые)
70 | Г2 "ДОНМЕТ" 225 | Толщ. сварки 1-4 мм, нак. № 2,3 6/6* | 225.000.00
71 | Г2 "ДОНМЕТ" 225 | Толщ. cварки 2-7 мм, нак. № 3,4 6/6* | 225.000.01
72 | Г2 "ДОНМЕТ" 225 | Толщ. сварки 1-4 мм, нак. № 2,3 9/9* | 225.000.02
73 | Г2 "ДОНМЕТ" 225 | Толщ. сварки 2-7 мм, нак. № 3,4 9/9* | 225.000.03
74 | Г2 "МАЛЯТКО" 233 | Толщ. сварки 0,2- 4 мм, нак. № 0,1,2,3 6/6* | 233.000.02
75 | Г2 "MINI ДМ" 273 ЛИДЕР ПРОДАЖ!!! | Толщ. сварки 1- 4 мм, нак. медн. № 2,3 6/6* | 273.000.05
76 | Г2 "MINI ДМ" 273-06 | Толщ. сварки 0,2-7мм, нак. медн. № 0-4 6/6* | 273.000.06
77 | Г3 "ДОНМЕТ" 251 | Толщ. сварки 2- 11 мм, нак. № 3,4,5 9/9* | 251.000.00
Горелки газосварочные типа ГЗУ (горелки сварочные пропановые)
78 | ГЗУ "ДОНМЕТ" 247 | Нак. № 2,3 6/6* // 9/9* | 247.000.00/01
79 | ГЗУ "ДОНМЕТ" 247 (МАФ) | Толщ. сварки 1- 4 мм, нак. № 3,4 6/6* // 9/9* | 247.000.02/03
80 | Г3У "ДОНМЕТ" 249 | Нагрев м/к, наплав,сварк и цв. Металлов | 249.000.00
81 | Г3У "ДОНМЕТ" 262 L-750мм | Подогрев перед сваркой, устран св.деф. | 262.000.00
82 | Г3У "ДОНМЕТ" 262 L-1150мм | Подогрев перед сваркой, устран св.деф. | 262.000.01
83 | Г3У "ДОНМЕТ" 262 | Подогрев перед сваркой, устран св.деф. | 262.000.07
Горелки газовоздушные типа ГВ и ГВП (горелки кровельные)
84 | ГВП "ДОНМЕТ" 229 (алюмин.ручка) | Пайка кабелей, медных труб и т.д. 6* | 229.000.05
85 | ГВП "ДОНМЕТ" 246 (деревян. ручка) | Пайка кабелей, медных труб и т.д. 6* | 246.000.00
86 | ГВ"ДОНМЕТ" 231 мундш. №1( вентиль) | Бытовая горелка, L-400 мм, 6* | 231.000.31
87 | ГВ"ДОНМЕТ" 231Умундш. №4( вентиль) | Кровельные работы, L-870 мм, 9* | 231.000.36
88 | ГВ"ДОНМЕТ" 232У (рычаг) | Кровельные работы, L-870 мм, 9/6* | 232.000.00/01
89 | ГВ"ДОНМЕТ" 232 (рычаг) | Кровельные работы, L-590 мм, 9/6* | 232.000.02/03
90 | ГВ"ДОНМЕТ" 250У (рычаг ) | Кровельные работы, L-880 мм, 9* | 250.000.00
91 | ГВ"ДОНМЕТ" 250 (рычаг ) | Кровельные работы, L-570 мм, 9* | 250.000.04
92 | ГВ"ДОНМЕТ" 252 2-х факел. (рычаг) | Кровельные работы, L-940 мм, 9* | 252.000.00
93 | ГВ"ДОНМЕТ" 252 (252.000.10) | Кровельные работы, L-940 мм, 9* | 252.000.10
94 | ГВ"ДОНМЕТ" 254 нак. №1, №0, ГВП | Пайка кабелей и соединит. муфт, 6* | 254.000.00
95 | ГВ"ДОНМЕТ" 234 нак. №1, №0, ГВП | Пайка кабелей и соединит. муфт, 6/9* | 234.000.00/01
96 | ГВ"ДОНМЕТ" 263 7-ми факел. (рычаг) | Для кровли, ширина захв.-1000 мм, 9* | 263.000.01
97 | "ДОНМЕТ" 285 | Лабораторная горелка Бунзена | 285.000.00
Горелки газовоздушные с принудительной подачей воздуха
98 | ГВ "ДОНМЕТ" 265 | Метан, для нагрева под сварку, 9/9* | 265.000.00
99 | "ДОНМЕТ" 280 "ВЕПРЬ" L-785 мм | Метан, для нагрева под наплавку и сварку, 9/9* | 280.000.00
100 | "ДОНМЕТ" 280 "ВЕПРЬ" L-1185 мм | Метан, для нагрева под наплавку и сварку, 9/9* | 280.000.01
101 | "ДОНМЕТ" 275 | Метан, для нагрева под наплавку и сварку, 12/12* | 275.000.00
102 | "ДОНМЕТ" 283 (активаторная) | Метан, темп. пламени - 800˚С Lраб.части -100 мм | 283.000.00
103 | "ДОНМЕТ" 283-01 (активаторная) | Метан, темп. пламени - 800˚С Lраб.части -250 мм | 283.000.01
Горелка кольцевая для нагрева тел вращения
104 | "ДОНМЕТ"271 | L- 950-1500мм, D- 200-470мм, d- 30-300 мм | 271.000.00-04
Горелки для рихтовки и правки
105 | Горелка "Донмет" 276А | Ацетилен, ширина нагрев.металла 100 мм | 276.000.00
106 | Горелка "Донмет" 276А | Ацетилен, ширина нагрев. металла 160 мм | 276.000.02
107 | Горелка "Донмет" 276П | Пропан, ширина нагрев. металла 300 мм | 276.000.05
Горелки стеклодувные
108 | Горелка "Донмет" 258-02 | Нагрев, пайка, формообразование изделий из стекла | 258.000.02
Горелка газовоздушная типа ГВ (экономная)
109 | Горелка ГВ "ДОНМЕТ" 255 | Предназнач. для уменьшения расхода газа | 255.000.00- 03
Клапаны обратные ОБК, ОБГ и огнепреградительные КОК, КОГ (устанавливаются на резак)
110 | Клапан обратный "ДОНМЕТ" ОБК | Кислород М12, М14, М16, G1/4, G3/8 | 600.000.00/04
111 | Клапан обратный "ДОНМЕТ" ОБГ | Ацет, проп, мет, М12LH, М14LH, М16LH, G3/8LH | 600.000.05/08
112 | Клапан огнепреград."ДОНМЕТ" КОК ЛИДЕР ПРОДАЖ!!! | Кислород М12, М14, М16, G1/4, G3/8 | 950.000.00/04
113 | Клапан огнепреград."ДОНМЕТ" КОГ ЛИДЕР ПРОДАЖ!!! | Ацет, проп, мет, М12LH, М14LH, М16LH, G3/8LH | 950.000.05/09
Клапаны огнепреградительные КОК, КОГ (устанавливаются в разрыв рукава)
114 | Клапан огнепреград."ДОНМЕТ" КОК | Кислород М12, М14, М16, G1/4, G3/8 | 950.000.10/14
115 | Клапан огнепреград."ДОНМЕТ" КОГ | Ацет, проп, мет, М12LH, М14LH, М16LH, G3/8LH | 950.000.15/19
Клапаны огнепреградительные КОК, КОГ (устанавливаются на редуктор)
116 | Клапан огнепреград."ДОНМЕТ" КОК | Кислород М12, М14, М16, G1/4, G3/8 | 950.000.20/24
117 | Клапан огнепреград."ДОНМЕТ" КОГ | Ацет, проп, мет, М12LH, М14LH, М16LH, G3/8LH | 950.000.25/29
Клапаны огнепреградительные КОК, КОГ сетевые
118 | Клапан огнепреград."ДОНМЕТ" КОК | Кислород G3/4 | 955.000.00
119 | Клапан огнепреград."ДОНМЕТ" КОГ | Ацетилен, пропан-бутан, метан G3/4 | 955.000.01
РЕДУКТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ СЕТЕВЫЕ ГАЗОВЫЕ (редукторы газовые, пропановые, ацетиленовые, кислородные)
120 | Редуктор сетевой СКО-10ДМ | Кислород | 040.000.00
121 | Редуктор сетевой САО-10ДМ | Ацетилен | 043.000.00
122 | Редуктор сетевой СПО-6ДМ | Пропан | 042.000.00
123 | Редуктор сетевой СМО-35ДМ | Метан | 041.000.00
РЕДУКТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА БАЛОННЫЕ ГАЗОВЫЕ (редукторы газовые, пропановые, ацетиленовые, кислородные)
124 | Редуктор баллонный БКО-50-4ДМ | Кислород, 12,5 кгс/кв.см, 9 // 6*, масса-1,2кг | 018.000.00/01
125 | Редуктор баллонный БКО-50ДМ ЛИДЕР ПРОДАЖ!!! | Кислород, 12,5 кгс/кв.см, 9 // 6*, масса-0,78кг | 006.000.00/01
126 | Редуктор баллонный БКО-50ДМ | Вход.резьба СП21,8 (для малых баллонов) | 006.000.03
127 | Редуктор баллонный БКО-50ДМ | РАБОЧИЙ | 006.000.04
128 | Редуктор баллонный БПО-5-4ДМ | Пропановый, 3 кгс/кв.см, 9 // 6* | 035.000.00/01
129 | Редуктор баллонный БПО-5Д ЛИДЕР ПРОДАЖ!!! | Пропановый, 3 кгс/кв.см, 9 // 6* | 008.000.02/03
130 | Редуктор баллонный БПО-5ДМ | РАБОЧИЙ | 008.000.04
131 | Редуктор баллонный БПО-5ДМ10 | С постоянно зад. давл. - 2 кгс/кв.см 9//6* | 010.000.02/03
132 | Редуктор баллонный БАО-5-4ДМ | Ацетиленовый, 9* | 036.000.00
133 | Редуктор баллонный БАО-5ДМ | Ацетиленовый, 9* | 015.000.06
134 | Редуктор баллонный БАО-5-4ДМ | Ацетиленовый, 9*, для баллонов пр-ва AGA | 036.000.01
135 | Редуктор баллонный БАО-5ДМ | Ацетиленовый, 9*, для баллонов пр-ва AGA | 015.000.07
136 | Регулятор баллонный АР-40-4ДМ | Регулятор расхода Ar(0-40 л/мин) , 9* | 038.000.00
137 | Регулятор баллонный АР-40-2ДМ | Регулятор расхода Ar(0-40 л/мин) , 9* | 014.000.00
138 | Редуктор баллонный УР-6-4ДМ | Регулятор расхода СО2 (0-30 л/мин), 9* | 037.000.00
139 | Редуктор баллонный УР-6ДМ | Регулятор расхода СО2 (0-30 л/мин), 9* | 011.000.00
140 | Редуктор баллонный У-30-2ДМ | Регулятор расхода СО2 (0-30 л/мин), 9* | 017.000.00
141 | Редуктор АР40/У-30 4ДМ | Регулятор универсальн Ar/СО2 (30/28 л/мин) | 039.000.00
142 | Редуктор АР40/У-30 2ДМ NEW | Регулятор универсальный с ротаметром | 032.000.00
143 | Редуктор АР40/У-30 ДМ | Регулятор универсальн Ar/СО2 (30/28 л/мин) | 013.000.00
144 | Редуктор УРП-4ДМ | Углекислотный пищевой, 3 кгс/кв.см | 030.000.00
145 | Редуктор УРП-4ДМ (с краном) | Углекислотный пищевой, 3 кгс/кв.см | 030.000.03
146 | Редуктор УРП-4-2ДМ | Углекисл. пищевой, 3 кгс/кв.см, два выхода | 030.000.01
147 | Редуктор УРП-4-2ДМ (с кранами) | Углекисл. пищевой, 3 кгс/кв.см, два выхода | 030.000.04
148 | Батарея 2УРП-4ДМ | Углекисл. пищевой, 3 кгс/кв.см, два выхода | 030.000.02
149 | Батарея 2УРП-4ДМ (с кранами) | Углекисл. пищевой, 3 кгс/кв.см, два выхода | 030.000.05
ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ
150 | Вентиль кислородный ВК-20 | Вентиль баллонный для 20- 40л баллонов | 942.900.01
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
151 | Стенд СГИ 984 ДМ | Для проверок автогенного оборудования и аппаратуры | 984.000.00
ПОСТЫ ГАЗОРАЗБОРНЫЕ
152 | Пост газоразборный кислорода ПГК-50-3 ДМ "Донмет 827" | Для понижения давления поступающего на пост кислорода | 827.000.00
153 | Пост газоразборный кислорода ПГК-10-3 ДМ "Донмет 827" | Для понижения давления поступающего на пост кислорода | 842.000.00
154 | Пост газоразборный ацетилена ПГА-15-3 ДМ "Донмет 839" | Для питания постов, контроля давления, защиты газопроводов от обратного удара | 839.000.00
155 | Пост газоразборный горючего газа ПГУ-25-3 ДМ "Донмет 827" | Для питания постов, контроля давления, защиты газопроводов от обратного удара | 827.600.00
КОМПЛЕКТЫ И ПОСТЫ ГАЗОСВАРЩИКА
156 | Комплект газорезчика "ДОНМЕТ" КГС VIP NEW | Резак "Проминь" 344 с мундштуком №3РМ, мундштуки №2РМ, 4РМ, 5РМ, 6РМ. Редуктор баллонный БКО-50-4ДМ, редуктор баллонный БПО-5-4ДМ, клапаны огнепреградительные КОК и КОГ, ключ универсальный | 911.000.00
157 | Комплект газосварщика "ДОНМЕТ" КГС-1-001А NEW | Резак Р1 "Донмет" 142А, мундштук нар. №1А, горелка Г2 "ДОНМЕТ" 225, наконечники к Г2 № 0, 1, 4. Редуктор баллонный БКО-50ДМ, редуктор баллонный БПО-5ДМ, клапаны огнепреградительные КОК и КОГ, ключ универсальный, очки газосварщика, циркуль | 912.000.02
158 | Комплект газосварщика "ДОНМЕТ" КГС-1-001П NEW | Резак Р1 "Донмет" 142П, мундштук нар. №1П, горелка ГЗУ "ДОНМЕТ" 247. Редуктор баллонный БКО-50ДМ, редуктор баллонный БПО-5ДМ, клапаны огнепреградительные КОК и КОГ, ключ универсальный, очки газосварщика, циркуль | 914.000.02
159 | Комплект газосварщика КГС-1-01А (ацетилен) в металлическом чемодане | Резак "Донмет" 142А с мундштуком вн.№3, мундштук вн. №1,4, мундштук наружный №1А, горелка Г2 "Донмет" 225 c наконечником №3, наконечники №№ 0,1,3 4 циркуль, ключ универсальный, очки газосварщика, чемодан металлический | 912.000.01
160 | Комплект газосварщика КГС-1-01П (пропан) в металлическом чемодане | Резак "Донмет" 142П с мундштуком вн. №3, мундштук вн.№1,4, горелка ГЗУ "Донмет" 247 с нак. № 2, 3, циркуль, ключ универсальный, очки газосварщика, чемодан металлический | 914.000.01
161 | Комплект газосварщика КГС-1-02А - мини в пластмассовом чемодане | Резак вставной "Донмет" 147А с мундштуком вн. №3А, мундштук вн. №1А, 4А, мундштук наружн. №1А, горелка Г2"Малятко" 233 c наконечником № 3А, наконечники №0А, 1А, 2А ключ комбинированный, чемодан пластмассовый | 912.000.10
162 | Комплект газосварщика КГС-1-02П - мини в пластмассовом чемодане | Резак вставной "Донмет" 147П с мундштуком вн. №3П, мундштук вн. №1П, 4П, мундштук наружн. №1П, горелка ГЗУ с наконечником №2П, ствол к Г2 273 ключ универсальный, чемодан пластмассовый | 914.000.10
163 | Пост газосварщика переносный ПГС | Горелка ГЗУ "Донмет" 247 N2,3 , редукторы БКО-50, БПО-5ДМ, балоны пропановый (5л) и кислородный (2л), резинотканевый рукав ф6 мм - 10м, хомуты ф6 - 4 шт, корзина для установки комплекта | 907.000.01
164 | Комплект №1П пропаново-кислородной резки и пайки | "ДОНМЕТ" 142 П 6\6, ГЗУ 247 №2,3 6/6 , редуктор БКО-50ДМ, редуктор БПО-5ДМ , резиноткан. рукав III кл. ф6 мм - 40 м, хомут ф6 мм - 4 шт, баллон пропановый V= 50 л | 971.100.00
165 | Комплект №2 А ацетилено-кислородной резки и пайки | "ДОНМЕТ" 142 А 6\6 Г2 "ДОНМЕТ" 225 6\6 редуктор БКО-50ДМ, генератор ацетиленовый АСП-10, резиноткан. рукав III кл. ф6 мм - 40 м хомут ф6 мм - 4 шт | 971.200.00
166 | Комплект №4 бензино-кислородной резки c резаком Бобуха РК-182 | Резак Бобуха "Вогник" РК 182, редуктор БКО-50ДМ, БГ08ДМ - бачок для жидкого горючего, резиноткан. рукав III кл. ф9 мм -20 м, резиноткан. рукав II кл ф6 мм -10м хомут ф6 мм -2 шт, хомут ф9 мм -2 шт. | 971.400.00
167 | Комплект №3 керосино-кислородной резки c резаком Бобуха РК-181 | Резак Бобуха "Вогник" РК 181, редуктор БКО-50ДМ, БГ08ДМ - бачок для жидкого горючего, резиноткан. рукав III кл. ф9 мм -20 м, резиноткан. рукав II кл ф6 мм -10м хомут ф6 мм -2 шт, хомут ф9 мм -2 шт. | 971.300.02
168 | Комплект №6 для пайки кабелей и медных труб | Горелка ГВП 246 , редуктор БПО-5-10ДМ баллон пропановый V-5л, резиноткан. рукав III кл. ф6мм - 10 м, хомут ф6 мм - 2 шт | 971.600.00
Производство сертифицировано по системе качества ISO 9001
Цены указаны "франко-склад" завода в г. Краматорске
При заказе просим дать точное наименование продукции или номер заказа.
6/6*, 9/9* - условный проход присоединяемых рукавов в мм
Гарантия -12 месяцев. Замена оборудования производства Завода "Донмет" в течение гарантийного срока
проводится без ограничений и доплат

## Зип к газоплам. оборудованию
61010, г. Харьков, пер. Цыгаревский, 9.
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33
Код ЕГРПОУ 22658964.
Т/с 26007010153790
в ПуАО «ФИДОБАНК» г. Киев, МФО 300175.
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ |  | ИНН 226589620383, свид. 29870431.
E-mail: utpk.instrument@gmail.com
УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Общество с ограниченной ответственностью
N п/п | Наименование | Описание | № заказа
МУНДШТУКИ
Мундштуки внутренние к резакам Р1 "Донмет" 142А, РВ1 147А
1 | Мундштук внутренний № 0А (0МАФ) | 3-8 мм | 130.001.00
2 | Мундштук внутренний № 1А (1МАФ) | 8-15 мм | 130.001.01
3 | Мундштук внутренний № 2А (2МАФ) | 15-30 мм | 130.001.02
4 | Мундштук внутренний № 3А (3МАФ) | 30-50 мм | 130.001.03
5 | Мундштук внутренний № 4А (4МАФ) | 50-100 мм | 130.001.04
Мундштуки внутренние к резакам Р1 "Донмет" 142П,149П,142М, РВ1 147П
6 | Мундштук внутренний № 0П (0М) | 3-8 мм | 130.001.05
7 | Мундштук внутренний № 1П (1М) | 8-15 мм | 130.001.06
8 | Мундштук внутренний № 2П (2М) | 15-30 мм | 130.001.07
9 | Мундштук внутренний № 3П (3М) | 30-50 мм | 130.001.08
10 | Мундштук внутренний № 4П (4М) | 50-100 мм | 130.001.09
Мундштуки внутренние к резакам Р3 "Донмет" 300А, 337А
11 | Мундштук внутренний № 0А | 3-8 мм | 337.117.00
12 | Мундштук внутренний № 1А | 8-15 мм | 337.117.01
13 | Мундштук внутренний № 2А | 15-30 мм | 337.117.02
14 | Мундштук внутренний № 3А | 30-50 мм | 337.117.03
15 | Мундштук внутренний № 4А | 50-100 мм | 337.117.04
16 | Мундштук внутренний № 5А | 100-200 мм | 337.117.05
Мундштуки внутренние к резакам Р3 "Донмет" 300П/337П/337М/341П
17 | Мундштук внутренний № 0П (0М) | 3-8 мм | 337.104.00
18 | Мундштук внутренний № 1П (1М) | 8-15 мм | 337.104.01
19 | Мундштук внутренний № 2П (2М) | 15-30 мм | 337.104.02
20 | Мундштук внутренний № 3П (3М) | 30-50 мм | 337.104.03
21 | Мундштук внутренний № 4П (4М) | 50-100 мм | 337.104.04
22 | Мундштук внутренний № 5П (5М) | 100-200 мм | 337.104.05
23 | Мундштук внутренний № 6П (6М) | 200-300 мм | 337.104.06
Мундштуки наружные к резакам типа Р1, Р3
24 | Мундштук наружный № 1А | 3-100 мм | 130.025.00
25 | Мундштук наружный № 1П | 3-100 мм | 130.025.01
26 | Мундштук наружный № 1М | 3-100 мм | 130.025.02
27 | Мундштук наружный № 1МАФ | 3-100 мм | 130.025.03
28 | Мундштук наружный № 2А | 3-200 мм | 337.102.00
29 | Мундштук наружный № 2П | 3-300 мм | 337.102.01
30 | Мундштук наружный № 2М | 3-300 мм | 337.102.02
Мундштуки внутренние к резаку "Донмет" 502
31 | Мундштук внутренний № 350 | До 350 мм | 501.001.00
32 | Мундштук внутренний № 500 | 350 - 500 мм | 501.001.01
33 | Мундштук внутренний №1 | Для выплавки поверхностных дефектов | 501.001.02
34 | Мундштук внутренний №2 | литых и кованных заготовок | 501.001.03
Мундштуки наружные и газосмесительные к резакам Р5 "Донмет" 502/508
35 | Мундштук наружный № 500 М/П | 3-500 мм | 501.002.00/01
36 | Мундштук в сборе к РЗЧИ 508 |  | 508.200.00
Мундштуки газосмесит. пропан/метан со щелевыми пазами к "Промінь" 344/347
37 | Мундштук № 0 РМ | 3-8 мм | 344.600.00
38 | Мундштук № 1 РМ | 8-15 мм | 344.600.01
39 | Мундштук № 2 РМ | 15-30 мм | 344.600.02
40 | Мундштук № 3 РМ | 30-50 мм | 344.600.03
41 | Мундштук № 4 РМ | 50-100 мм | 344.600.04
42 | Мундштук № 5 РМ | 100-200 мм | 344.600.05
43 | Мундштук № 6 РМ | 200-300 мм | 344.600.06
Мундштуки газосмесительные ацетиленовые моноблочные к "Промінь" 344/347, РМ345
44 | Мундштук № 0А | 3-10 мм | 344.500.00
45 | Мундштук № 1А | 10-15 мм | 344.500.01
46 | Мундштук № 2А | 15-25 мм | 344.500.02
47 | Мундштук № 3А | 25-50 мм | 344.500.03
48 | Мундштук № 4А | 50-100 мм | 344.500.04
49 | Мундштук № 5А | 100-200 мм | 344.500.05
50 | Мундштук № 6А | 200-300 мм | 344.500.06
Мундштуки газосмес. пропан/метан к резаку машинному РМ345 ("СНЕЖИНКА")
51 | Мундштук № 0 РМ | 3-10 мм | 345.300.20
52 | Мундштук № 1 РМ | 10-15 мм | 345.300.21
53 | Мундштук № 2 РМ | 15-25 мм | 345.300.22
54 | Мундштук № 3 РМ | 25-50 мм | 345.300.23
55 | Мундштук № 4 РМ | 50-100 мм | 345.300.24
56 | Мундштук № 5 Р | 100-200 мм | 345.300.25
57 | Мундштук № 6 Р | 200-300 мм | 345.300.26
58 | Мундштук № 5 М | 100-200 мм | 345.300.27
59 | Мундштук № 6 М | 200-300 мм | 345.300.28
Мундштуки газосмесительные пропановые к резаку для кислородно-флюсовой резки
60 | Мундштук № ФРМ1 | нерж.-25мм, чугун-25мм | 352.100.01
61 | Мундштук № ФРМ3 | нерж.-80мм, чугун-80мм | 352.100.03
62 | Мундштук № ФРМ5 | нерж.-200мм, чугун-150мм | 352.100.05
Мундштуки внутренние ацетиленовые к резакам машинным РМ2 А, РМ3 А
65 | Мундштук внутренний № 0А | 5-8 мм | 152.102.00
66 | Мундштук внутренний № 1А | 8-15 мм | 152.102.01
67 | Мундштук внутренний № 2А | 15-30 мм | 152.102.02
68 | Мундштук внутренний № 3А | 30-50 мм | 152.102.03
69 | Мундштук внутренний № 4А | 50-100 мм | 152.102.04
Мундштуки внутренние пропан (метан) к резакам машинным РМ2, РМ3 П,М
70 | Мундштук внутренний № 0П (0М) | 5-8 мм | 152.102.05
71 | Мундштук внутренний № 1П (1М) | 8-15 мм | 152.102.06
72 | Мундштук внутренний № 2П (2М) | 15-30 мм | 152.102.07
73 | Мундштук внутренний № 3П (3М) | 30-50 мм | 152.102.08
74 | Мундштук внутренний № 4П (4М) | 50-100 мм | 152.102.09
75 | Мундштук внутренний № 5П (5М) | 100-200 мм | 338.001.05
76 | Мундштук внутренний № 6П (6М) | 200-300 мм | 338.001.06
Мундштуки наружные к резакам машинным РМ2, РМ3
77 | Мундштук наружный № 1А | 5-100 мм | 152.101.00
78 | Мундштук наружный № 1П | 5-100 мм | 152.101.01
79 | Мундштук наружный № 1М | 5-100 мм | 152.101.02
80 | Мундштук наружный № 2П | 100-300 мм | 338.002.00
81 | Мундштук наружный № 2М | 100-300 мм | 338.002.01
Мундштуки газосмесительные к резаку машинному Донмет" 516
82 | Мундштук № 300 | До 300 мм | 513.100.00
83 | Мундштук № 500 | До 500 мм | 513.100.01
84 | Мундштук № 800 | До 800 мм | 513.100.02
85 | Мундштук № 1200 | До 1200 мм | 513.100.03
Мундштуки сварочные к горелкам Г2/Г3
86 | Мундштук № 0А | 0,2 - 0,5 мм | 225.103.00
87 | Мундштук № 1А | 0,5 - 1,0 мм | 225.103.01
88 | Мундштук № 2А | 1,0 - 2,0 мм | 225.103.02
89 | Мундштук № 3А | 2,0 - 4,0 мм | 225.103.03
90 | Мундштук № 4А | 4,0 - 7,0 мм | 225.103.04
91 | Мундштук № 5А | 7,0 - 11,0 мм | 230.201.00
92 | Мундштук № 6А | 11,0 - 17,0 мм | 230.201.01
93 | Мундштук № 7А | 17,0 - 30,0 мм | 230.201.02
Мундштуки сварочные пропановые к горелке ГЗУ, ГВ
94 | Мундштук № 2П | 1,0 - 2,5 мм | 228.103.00
95 | Мундштук № 3П | 2,5 - 3,5 мм | 228.103.01
96 | Мундштук № 4П | 3,5 - 5,0 мм | 228.103.02
97 | Мундштук № 5П | 5,0 - 7,0 мм | 228.103.03
98 | Мундштук № 2МАФ | 0,5 - 1,0 мм | 228.103.07
99 | Мундштук № 3МАФ | 1,0 - 2,0 мм | 228.103.04
100 | Мундштук № 4МАФ | 2,0 - 4,0 мм | 228.103.05
101 | Мундштук № 5МАФ | 4,0 - 7,0 мм | 228.103.06
102 | Мундштук к ГВ 250 |  | 231.300.00
НАКОНЕЧНИКИ
Наконечники к резакам Р1, "Донмет" 142/149/300/337
103 | Наконечник к "Донмет" 142 А | 3 - 100 мм | 142.500.12
104 | Наконечник к "Донмет" 142 П | 3 - 100 мм | 145.500.15
105 | Наконечник к "Донмет" 142 М | 3 - 100 мм | 142.500.16
106 | Наконечник к "Донмет" 142 МАФ | 3 - 100 мм | 142.500.19
107 | Наконечник к "Донмет" 149 П | 3 - 100 мм | 149.200.13
108 | Наконечник к "Донмет" 150 А | 3 - 100 мм | 150.100.00
109 | Наконечник к "Донмет" 150 П | 3 - 100 мм | 150.300.13
110 | Наконечник к "Донмет" 150 М | 3 - 100 мм | 150.300.01
111 | Наконечник к "Донмет" 150 МАФ | 3 - 100 мм | 150.300.02
112 | Наконечник к "Донмет" 300 А | 3 - 300 мм | 300.300.00
113 | Наконечник к "Донмет" 300 П | 3 - 300 мм | 300.400.00
114 | Наконечник к "Донмет" 337 М | 3 - 300 мм | 337.100.21
115 | Наконечник к "Донмет" 337 П | 3 - 300 мм | 337.100.22
116 | Наконечник к "Донмет" 337 А | 3 - 300 мм | 337.100.23
117 | Наконечник к "Донмет" 142У | 3 - 100 мм | 142.900.15
118 | Наконечник к "Донмет" 300У | 3 - 300 мм | 300.700.11
119 | Наконечник к "Донмет" 337У П | 3 - 300 мм | 337.100.26
120 | Наконечник к "Донмет" 337У М | 3 - 300 мм | 337.100.27
121 | Наконечник к "Донмет" 337У С | 3 - 300 мм | 337.100.28
122 | Наконечник к "Донмет" 341 | 3 - 300 мм | 341.700.00
123 | Наконечник к "Донмет" 502 М/П | 3 - 500 мм | 502.400.20/21
Наконечники сварочные ацетиленовые к горелкам Г2, Г3
124 | Наконечник № 0А | 0,2 - 0,5 мм | 225.100.15
125 | Наконечник № 1А | 0,5 - 1,0 мм | 225.100.16
126 | Наконечник № 2А | 1,0 - 2,0 мм | 225.100.17
127 | Наконечник № 3А | 2,0 - 4,0 мм | 225.100.03
128 | Наконечник № 4А | 4,0 - 7,0 мм | 225.100.04
129 | Наконечник № 5А | 7,0 - 11,0 мм | 230.200.00
130 | Наконечник № 6А | 11,0 - 17,0 мм | 230.200.01
131 | Наконечник № 7А | 17,0 - 30,0 мм | 230.200.02
Наконечники пропановые к горелкам ГЗУ, ГВ
132 | Наконечник №2П к ГЗУ 247 |  | 228.100.00
133 | Наконечник №3П к ГЗУ 247 |  | 228.100.01
134 | Наконечник №4П к ГЗУ 247 |  | 228.100.02
135 | Наконечник №5П к ГЗУ 247 |  | 228.100.03
136 | Наконечник №2МАФ к ГЗУ 247-02 | 0,5 - 1,0 мм | 228.100.06
137 | Наконечник №3МАФ к ГЗУ 247-02 | 1,0 - 2,0 мм | 228.100.07
138 | Наконечник №4МАФ к ГЗУ 247-02 | 2,0 - 4,0 мм | 228.100.08
139 | Наконечник №5МАФ к ГЗУ 247-02 | 4,0 - 7,0 мм | 228.100.09
140 | Наконечник №6П к ГЗУ 249 |  | 249.100.00
141 | Наконечник к ГВ 250 | L- 860 мм | 250.500.00
Наконечники сварочные цельнотянутые к горелкам Г2
142 | Наконечник №0А | 0,2 - 0,5 мм | 237.500.10
143 | Наконечник №1А | 0,5 - 1,0 мм | 237.500.11
144 | Наконечник №2А | 1,0 - 2,0 мм | 237.500.12
145 | Наконечник №3А | 2,0 - 4,0 мм | 237.500.13
146 | Наконечник №4А | 4,0 - 7,0 мм | 237.500.14
СТВОЛЫ
Стволы к резакам Р1, "Донмет" 142/149/300/337
147 | Ствол в сборе | "Донмет" 142, 149 6/6 | 142.300.05
148 | Ствол в сборе | "Донмет" 142, 142У, 149, 300 9/9 | 142.300.06
149 | Ствол в сборе | "Донмет" 150 6/6 | 150.500.01
150 | Ствол в сборе | "Донмет" 150 9/9 | 150.500.00
151 | Ствол в сборе | "Донмет" 300П У 9/9 | 300.500.03
152 | Ствол в сборе | "Донмет" 337 9/9 | 337.500.02
153 | Ствол в сборе | "Донмет" 337У 9/9 | 337.500.05
154 | Ствол в сборе | "Донмет" 502 П/М | 535.500.00
Стволы к горелкам Г2, Г3, ГЗУ, ГВ
155 | Ствол в сборе | Г2 "Донмет" 225, ГЗУ 247, ГЗУ 247-02 6/6 | 225.700.02
156 | Ствол в сборе | Г2 "Донмет" 225, Г3 251, ГЗУ 247, 247-02 9/9 | 225.700.03
157 | Ствол в сборе | ГЗУ "Донмет" 249 9/9 | 225.700.01
158 | Ствол в сборе | Г2 "Малютка" 233, "MINI ДM" 273 6/6 | 273.200.10
159 | Ствол в сборе | ГВ "Донмет" 250, 252, 254 | 250.100.00
УСТРОЙСТВА СМЕСИТЕЛЬНЫЕ (ИНЖЕКТОРЫ)
Инжекторы к резакам Р1 "Донмет" 142, 149
160 | Инжектор № 4А | "Донмет" 142А | 142.005.01
161 | Инжектор № 5П | "Донмет" 142П,142 УП, 149П | 330.011.03
162 | Инжектор № 5М | "Донмет" 142М | 330.011.04
163 | Инжектор № 5МАФ | "Донмет" 142МАФ | 330.011.05
Инжекторы к резакам Р3 "Донмет" 300
164 | Инжектор № 6А | "Донмет" 300А | 330.011.01
165 | Инжектор № 7П | "Донмет" 300П | 330.011.02
Инжекторы к резакам Р3 "Донмет" 337/341, РМ2/РМ3
166 | Инжектор № 6А | "Донмет" 337 А | 337.105.00
167 | Инжектор № 5П | "Донмет" 337 П | 337.105.04
168 | Инжектор № 7М | "Донмет" 337 М | 337.105.02
Инжекторы к горелкам Г2/Г3 "Донмет" 225, 251, "Малятко" 233, "MINI ДМ" 273
169 | Инжектор № 0А | К наконечнику № 0А | 225.105.00
170 | Инжектор № 1А | К наконечнику № 1А | 225.105.01
171 | Инжектор № 2А | К наконечнику № 2А | 225.105.02
172 | Инжектор № 3А | К наконечнику № 3А | 225.105.03
173 | Инжектор № 4А | К наконечнику № 4А | 225.105.04
174 | Инжектор № 5А | К наконечнику № 5А | 230.403.00
175 | Инжектор № 6А | К наконечнику № 6А | 230.403.01
176 | Инжектор № 7А | К наконечнику № 7А | 230.403.02
Инжекторы к горелкам ГЗУ "Донмет" 247, "Донмет" 249
177 | Инжектор № 2П | К наконечнику № 2П | 225.105.05
178 | Инжектор № 3П | К наконечнику № 3П | 225.105.06
179 | Инжектор № 4П | К наконечнику № 4П | 230.403.03
180 | Инжектор № 5П | К наконечнику № 5П | 230.403.04
181 | Инжектор № 8П | К наконечнику № 6П ГЗУ 249 | 249.101.00
КЛАПАНЫ ГАЗОВЫЕ К РЕЗАКАМ И ГОРЕЛКАМ
182 | Клапан к "Промiнь"344 |  | 344.200.01
183 | Клапан к ГВ "Донмет" 250 |  | 250.700.00
184 | Клапан к ГВ "Донмет" 254 |  | 250.700.01
185 | Клапан к "Донмет"341, РПМ 341-10 |  | 341.800.02
186 | Клапан к "Донмет" 502/503 |  | 503.800.00
РЕЙКИ ЗУБЧАТЫЕ К МАШИННЫМ РЕЗАКАМ ТИПА РМ
187 | Рейка к РМ 350 | L- 109,9 мм | 350.001.00
188 | Рейка к РМ2, РМ3 | L- 135 мм | 349.002.00
УЗЛЫ ВЕНТИЛЕЙ В СБОРЕ
Узел вентиля в сборе к "Промінь"347, "Донмет" 337, "Вогник" 177
189 | Узел вентиля (КР) 347, 337, 177 | 9 деталей (с шариком ф7,2мм) | 145.300.06
190 | Узел вентиля (КР) 337У | 9 деталей (с шариком ф7,2мм) | 145.300.07
191 | Узел вентиля (КП) 347, 224, 177 | 6 деталей | 145.400.00
192 | Узел вентиля (ГГ) 347, 224, 177 | 6 деталей | 145.400.01
Узел вентиля в сборе к "Донмет"142/300/337/502, РМ 152/154, "Вогник" 170/177
193 | Узел вентиля (КП) | "Донмет" 142, 300, 337, РМ, РК, 9 деталей | 142.700.00
194 | Узел вентиля (КП) | "Донмет" 502 | 142.800.02
Узел вентиля в сборе к "Донмет"142/300, "Вогник" 170
195 | Узел вентиля (КР) | 7 деталей (с нержавеющим шариком) | 142.600.05
Узел вентиля в сборе к "Донмет"142/149, Г2 225, Г3 251, ГЗУ 247
196 | Узел вентиля (ГГ) | 9 деталей | 142.800.07
Узел вентиля в сборе к "Донмет" 337, 502
197 | Узел вентиля (ГГ) | 9 деталей | 337.400.01
КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПО ГОСТ 9833-73
198 | Кольцо резиновое 004-006-14 | "Вогник" 170/177/177У | 936.009.00
199 | Кольцо резиновое 005-008-19 | "Донмет" 250/252/254, 341/344 | 341.808.00
200 | Кольцо резиновое 006-009-19 | "Донмет" 250/252/254/263, 341/352, 905 | 344.007.00
201 | Кольцо резиновое 006-010-25 | "Донмет" 142/300, "Вогник" 170, 936 | 230.011.00
202 | Кольцо резиновое 008-012-25 | "Донмет"142/143/300 225/230 | 142.006.00
203 | Кольцо резиновое 009-012-19 | "Донмет" 250/252/254/263, "Проминь" 344 | 344.008.00
204 | Кольцо резиновое 010-014-25 | "Донмет" 250/252/254/263, "Проминь" 344 | 344.009.00
205 | Кольцо резиновое 012-016-25 | "Донмет" 503/507/517/518/519/520 | 503.005.00
206 | Кольцо резиновое 013-016-19 | Клапаны 600/905 | 905.012.00
207 | Кольцо резиновое 013-017-25 | РМ152/154, 262/265, 502/503/504/341/337 | 337.006.00
208 | Кольцо резиновое 014-018-25 | "Донмет" 502/503/507/517/518/519/520/950/650 | 502.006.00
209 | Кольцо резиновое 016-020-25 | "Донмет" 502/503/507/517/518/519/520 | 502.007.00
210 | Кольцо резиновое 019-023-25 | "Донмет" 508/509/514 | 508.315.00
211 | Кольцо резиновое 023-027-25 | "Донмет" 508/509/514 | 508.316.00
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ К БЕНЗОРЕЗУ "ВОГНИК" 182
212 | Мундштук наружный №1 | 3 - 200 мм | 182.103.00
213 | Мундштук внутренний №0Б | 3-8 мм | 182.101.00
214 | Мундштук внутренний №1Б | 8-15 мм | 182.101.01
215 | Мундштук внутренний №2Б | 15-20 мм | 182.101.02
216 | Мундштук внутренний №3Б | 30-50 мм | 182.101.03
217 | Мундштук внутренний №4Б | 50-100 мм | 182.101.04
218 | Мундштук внутренний №5Б | 100-200 мм | 182.101.05
219 | Катушка к РК 182 |  | 182.102.00
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ К КЕРОСИНОРЕЗУ "ВОГНИК" 181
220 | Мундштук наружный №1 | 3 - 100 мм | 181.500.00
221 | Мундштук наружный №2 | 100- 300 мм | 181.500.01
222 | Мундштук наружный №1К "ЗИМА" | 3 - 100 мм | 181.500.04
223 | Мундштук внутренний №0к | 3-8 мм | 181.001.00
224 | Мундштук внутренний №1к | 8-15 мм | 181.001.01
225 | Мундштук внутренний №2к | 15-30 мм | 181.001.02
226 | Мундштук внутренний №3к | 30-50 мм | 181.001.03
227 | Мундштук внутренний №4к | 50-100 мм | 181.001.04
228 | Мундштук внутренний №5к | 100-200 мм | 181.001.05
229 | Мундштук внутренний №6к | 200-300 мм | 181.001.06
230 | Фильтр керосиновый "Донмет" 608 | От загрязнений частицами более 50 мкм. | 608.000.00
ЗАПАСНЫЕ И СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ К РЕДУКТОРАМ ТИПА БКО, БПО, БАО, АР, УР
231 | Клапан редуцирующий | УР-6, У-30 | 006.300.01
232 | Клапан редуцирующий в сборе | БКО-50ДМ, БКО-50-4ДМ, АР | 006.300.00
233 | Клапан редуцирующий в сборе | БПО-5ДМ, БАО-5ДМ | 025.001.00
234 | Клапан предохр. в сборе | БКО-50ДМ | 006.400.00
235 | Седло клапана | БКО-50ДМ,БКО-50-4ДМ, АР, АР40/У30 | 006.003.00
236 | Седло клапана | БАО-5ДМ | 025.300.02
237 | Седло клапана | УР-6, У-30 | 006.003.00
238 | Седло клапана | БПО-5ДМ, БПО-5ДМ 10 | 025.300.00
239 | Толкатель | БКО-50ДМ, БКО-50-4ДМ, АР | 006.004.00
240 | Толкатель | БПО, БАО | 025.005.00
241 | Толкатель | УР-6, У-30 | 016.003.00
242 | Мембрана | БКО-50ДМ, УР-6, У-30, АР | 006.007.00
243 | Мембрана | БПО-5ДМ, БАО | 005.003.00
244 | Мембрана | БКО-50-4ДМ | 018.401.00
245 | Прокладка входного штуцера | БКО-50ДМ, БКО-50-4ДМ, АР, АР40/У30 | 006.011.00
246 | Прокладка входного штуцера | БПО-5ДМ | 005.007.00
247 | Пружина редуцирующая | БКО-50ДМ, АР-40 2ДМ | 006.002.00
248 | Пружина редуцирующая | БПО-5ДМ, БАО-5ДМ, БПО-5 ДМ10 | 005.002.00
249 | Пружина редуцирующая | УР-6, У-30, АР40/У30 | 011.002.00
250 | Элемент фильтрующий ЭФ-2 | БКО-50ДМ, БПО-5ДМ, БКО, БМО г.Барнаул | 006.053.00
251 | Элемент фильтрующий ЭФ-5 | БКО-50ДМ, БПО-5ДМ, БКО, БМО г.Барнаул | 929.005.00
Запасные части к вентилям типа ВК, ВМН и ВМР
252 | Шпиндель | ВК-94 | 942.001.00
253 | Втулка | ВК-94 | 942.002.00
254 | Клапан с поликарбон. вставкой | ВК-94 | 942.300.01
Запасные части к редуктору типа БМО
255 | Седло в сборе |  | 940.300.00
256 | Клапан редуцирующего узла |  | 940.100.00
257 | Толкатель |  | 940.200.00
Вентили соединительные
258 | Вентиль кислорода (К) | М 12х1,25 ф6 мм | 943.000.18
259 | Вентиль кислорода (К) | М 14х1,5 ф6 мм | 943.000.10
260 | Вентиль кислорода (К) | М 16х1,5 ф9 мм | 943.000.02
261 | Вентиль кислорода (К) | 3/8" ф9 мм | 943.000.04
262 | Вентиль кислорода (К) | 1/4" ф6 мм | 943.000.16
263 | Вентиль горючего газа (ГГ) | М 12х1,25LH ф6 мм | 943.000.19
264 | Вентиль горючего газа (ГГ) | М 14х1,5LH ф6 мм | 943.000.11
265 | Вентиль горючего газа (ГГ) | М 16х1,5LH ф9 мм | 943.000.03
266 | Вентиль горючего газа (ГГ) | 3/8" LH ф9 мм | 943.000.05
Гайки накидные для подсоединения ниппелей, наконечников и мунштуков 344
267 | Гайка упорная к 344, 347, 348, 345 |  | 347.001.00
268 | Гайка М 20 х 1,5 / 20 х 1,5 LH |  | 945.001.00/01
269 | Гайка M16 x 1,5 / M16 x 1,5LH |  | 330.004.00/01
270 | Гайка М 14 х 1,5 / 14 х 1,5 LH |  | 170.007.00/01
271 | Гайка M12 x 1,25 / 12 x 1,25 LH |  | 130.006.00/01
272 | Гайка G3/8 / G3/8LH |  | 145.005.00/01
273 | Гайка G1/4 / G1/4 LH |  | 145.004.00/01
274 | Гайка декоративная | Г2 224, ГВ 254/250/252 | 221.002.00
275 | Гайка G 3/4'' к БКО |  | 006.103.00
276 | Гайка СП 21,8LH к БПО |  | 006.103.00
Ниппеля и переходники для подсоединения рукавов
277 | Ниппель d 6 |  | 130.005.00
278 | Ниппель d 9 |  | 330.003.00
279 | Ниппель d 6 под М16х1,5 |  | 924.001.00
280 | Ниппель комбинированный 6/9 |  | 946.001.00
281 | Ниппель двусторонний 6-9/6-9 |  | 961.001.00
282 | Ниппель-переходник | 6 мм / 6 мм | 910.001.00
283 | Ниппель-переходник | 9 мм / 9 мм | 910.002.00
284 | Ниппель-переходник | 6 мм / 9 мм | 910.003.00
Тройники
285 | Тройник 6/6/6 мм | Тройники предназначены для | 951.000.00
286 | Тройник 9/9/9 мм | разветвления рукавов d6 и d9 мм | 951.000.01
287 | Тройник 9/6/6 мм |  | 951.000.02
Производство сертифицировано по системе качества ISO 9001
Цены указаны "франко-склад" завода в г. Краматорске
При заказе просим дать точное наименование продукции или номер заказа.
6/6*, 9/9* - условный проход присоединяемых рукавов в мм
Послегарантийная поставка запчастей в течении 3-х лет
NEW
NEW

## Манометры
61010, г. Харьков, пер. Цыгаревский, 9.
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33
Код ЕГРПОУ 22658964.
Т/с 26007010153790
в ПуАО «ФИДОБАНК» г. Киев, МФО 300175.
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ |  | ИНН 226589620383, свид. 29870431.
E-mail: utpk.instrument@gmail.com
УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Общество с ограниченной ответственностью
N п/п | Наименование | Описание | № заказа/ Производитель
МАНОМЕТРЫ
1 | Манометр МП-50 0,4 Мпа | 50 мм / М12х1,5
2 | Манометр МП-50 0,4 МПа С2H2 (ацетилен) | 50 мм / М12х1,5
3 | Манометр МП-50 0,6 Мпа | 50 мм / М12х1,5
4 | Манометр МП-50 1,0 МПа СО2 (углекислота) | 50 мм / М12х1,5
5 | Манометр МП-50 2,5 МПа О2 (кислород) | 50 мм / М12х1,5
6 | Манометр МП-50 4,0 МПа C2H2 (ацетилен) | 50 мм / М12х1,5
7 | Манометр МП-50 4,0 Мпа | 50 мм / М12х1,5
8 | Манометр МП-50 16,0 МПа СО2 (углекислота) | 50 мм / М12х1,5
9 | Манометр МП-50 25,0 МПа Ar (аргон) | 50 мм / М12х1,5
10 | Манометр МП-50 25,0 МПа СО2 (углекислота) | 50 мм / М12х1,5
11 | Манометр МП-50 25,0 МПа общетехнич. | 50 мм / М12х1,5
12 | Манометр МП-50 0,6 МПа 1/4" | 50 мм / М12х1,5
13 | Манометр МП-50 16,0 МПа 1/4" | 50 мм / М12х1,5
14 | Манометр МП-60 0,1 Мпа | 63 мм / М12х1,5
15 | Манометр МП-60 0,25 Мпа | 63 мм / М12х1,5
16 | Манометр МП-60 0,4 Мпа | 63 мм / М12х1,5
17 | Манометр МП-60 0,6 Мпа | 63 мм / М12х1,5
18 | Манометр МП-60 1,6 Мпа | 63 мм / М12х1,5
19 | Манометр МП-60 2,5 Мпа | 63 мм / М12х1,5
20 | Манометр МП-60 4,0 МПа | 63 мм / М12х1,5
21 | Манометр МП-60 6,0 Мпа | 63 мм / М12х1,5
22 | Манометр МП-60 10,0 Мпа | 63 мм / М12х1,5
23 | Манометр МП-60 25,0 Мпа | 63 мм / М12х1,5
24 | Манометр МП-100 60 КПа | 100 мм / М20х1,5
25 | Манометр МП-100 0,1 МПа | 100 мм / М20х1,5
26 | Манометр МП-100 0,16 МПа | 100 мм / М20х1,5
27 | Манометр МП-100 0,25 МПа | 100 мм / М20х1,5
28 | Манометр МП-100 0,4 МПа | 100 мм / М20х1,5
29 | Манометр МП-100 0,6 МПа | 100 мм / М20х1,5
30 | Манометр МП-100 1,6 МПа | 100 мм / М20х1,5
31 | Манометр МП-100 2,5 МПа | 100 мм / М20х1,5
32 | Манометр МП-100 4,0 МПа | 100 мм / М20х1,5
33 | Манометр МП-100 6,0 МПа | 100 мм / М20х1,5
34 | Манометр МП-100 10,0 МПа | 100 мм / М20х1,5
35 | Манометр МП-100 16,0 МПа | 100 мм / М20х1,5
36 | Манометр МП-100 25,0 МПа | 100 мм / М20х1,5
37 | Манометр МП-100 40,0 МПа | 100 мм / М20х1,5
38 | Манометр МТ-100 60,0 МПа | 100 мм / М20х1,5
39 | Манометр МП100Н-2,5 МПа-Ву | Манометры виброустойчивые (с гидрозаполнением)
40 | Манометр МП100Н-1,0 МПа-Ву
41 | Манометр Мп100Н-60,0 МПа-Ву
42 | Манометр МП-160 60 КПа | 160 мм / М20х1,5
43 | Манометр МП-160 0,1 МПа | 160 мм / М20х1,5
44 | Манометр МП-160 0,16 МПа | 160 мм / М20х1,5
45 | Манометр МП-160 0,25 МПа | 160 мм / М20х1,5
46 | Манометр МП-160 0,4 МПа | 160 мм / М20х1,5
47 | Манометр МП-160 0,6 МПа | 160 мм / М20х1,5
48 | Манометр МП-160 1,0 МПа | 160 мм / М20х1,5
49 | Манометр МП-160 1,6 МПа | 160 мм / М20х1,5
50 | Манометр МП-160 2,5 МПа | 160 мм / М20х1,5
51 | Манометр МП-160 4,0 МПа | 160 мм / М20х1,5
52 | Манометр МП-160 6,0 МПа | 160 мм / М20х1,5
53 | Манометр МП-160 10,0 МПа | 160 мм / М20х1,5
54 | Манометр МП-160 16,0 МПа | 160 мм / М20х1,5
55 | Манометр МП-160 25,0 МПа | 160 мм / М20х1,5
56 | Манометр МП-160 40,0 МПа | 160 мм / М20х1,5
РАСХОДОМЕРЫ
46 | Расходомер 30/12 | Манометры-расходомеры для регуляторов расхода газа | 50 мм / М12х1,5
47 | Расходомер 30/28
48 | Расходомер 40/14
МАНОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ
57 | Манометр ЭКМ-160 0,25 МПа | 100мм / М20х1,6
58 | Манометр ЭКМ-160 0,4 МПа | 100мм / М20х1,6
59 | Манометр ЭКМ-160 0,6 МПа | 100мм / М20х1,6
60 | Манометр ЭКМ-160 1,0 МПа | 100мм / М20х1,6
61 | Манометр ЭКМ-160 1,6 МПа | 100мм / М20х1,6
62 | Манометр ЭКМ-160 2,5 МПа | 100мм / М20х1,6
63 | Манометр ЭКМ-160 4,0 МПа | 100мм / М20х1,6
64 | Манрметр ЭКМ-160 6,0 МПа | 100мм / М20х1,6
65 | Манометр ЭКМ-100 0,4 МПа | 100мм / М20х1,5
66 | Манометр ЭКМ-100 1,0 МПа | 100мм / М20х1,5
67 | Манометр ЭКМ-100 1,6 МПа | 100мм / М20х1,5
68 | Манометр ЭКМ-100 2,5 МПа | 100мм / М20х1,5
69 | Манометр ЭКМ-100 4,0 МПа | 100мм / М20х1,5
70 | Манометр ЭКМ-100 6,0 МПа | 100мм / М20х1,5
ВАКУУММЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ
71 | Вакууметр ВП-63 (-0,1…0) МПа | 63 мм / М12х1,5
72 | Вакууметр ВП-160МУ (- 0,1…0) МПа
73 | Маномвакууметр МВП-100М (- 0,1…0,15) МПа | 100 мм / М20х1,5
74 | Маномвакууметр МВП-100М (- 0,1…0,5) МПа | 100 мм / М20х1,5
75 | Маномвакууметр МВП-100М (- 0,1…0,9) МПа | 100 мм / М20х1,5
76 | Маномваккуметр МВП-100М (-0,1-1,5) МПа | 100 мм / М20х1,5
77 | Маномвакуметр МВП-100М (-0,1-2,4) МПа | 100 мм / М20х1,5
78 | Маномвакууметр МВП-160МУ (- 0,1…1,5) МПа | 160 мм / М20х1,5
79 | Маномвакууметр МВП-160МУ (- 0,1…0,3) МПа | 160 мм / М20х1,5
80 | Маномвакууметр МВП-160МУ (- 0,1…0,5) МПа | 160 мм / М20х1,5
81 | Маномвакууметр МВП-160МУ (- 0,1…0,9) МПа | 160 мм / М20х1,5
82 | Маномвакууметр МВП-160МУ (- 0,1…0,15) МПа | 160 мм / М20х1,5
83 | Маномвакууметр МВП-160МУ (- 0,1…2,4) МПа | 160 мм / М20х1,5
84 | Вакууметр ВП100М (-0,1…0) МПа | 100 мм / М20х1,5
ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
84 | Термометр ТБП 160/500Р (0-400)С | радиальное расположение штуцера
85 | Термометр ТБП 40/140-Т-(0-300)С-Иг-н-Кж | термометр игловой
86 | Термометр ТБП 100-(50-50)С-Иг-н-Кж | термометр игловой
87 | Термометр ТБП 100/100/Р-(0-160)С | радиальное расположение штуцера
88 | Термометр ТБП 100/100/Р-(0-200)С | радиальное расположение штуцера
89 | Термометр ТБП 100Д/ББ-(+10…+140)С | термометр банный
90 | Термометр ТБП 63-Тр-30-(0-120)С | термометр трубный
91 | Термометр ТБП 63/50/ТЗ-(0-160)С | торцевое расположение штуцера
92 | Термометр ТБП 63/50/Р-(0-120)С | радиальное расположение штуцера
93 | Термометр ТБП 63/50/Р-(0-160)С | радиальное расположение штуцера
94 | Термометр ТБП 100/100/Р-(-20…+60)С | радиальное расположение штуцера
95 | Термометр ТБП 100/100/Р-(0-120)С | радиальное расположение штуцера

## АСП_Рукав_Баллоны_Вентили
61010, г. Харьков, пер. Цыгаревский, 9.
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33
Код ЕГРПОУ 22658964.
Т/с 26007010153790
в ПуАО «ФИДОБАНК» г. Киев, МФО 300175.
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ |  | ИНН 226589620383, свид. 29870431.
E-mail: utpk.instrument@gmail.com
УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Общество с ограниченной ответственностью
N п/п | Наименование | Описание | Производитель
Баллоны газовые
1 | Баллон пропановый | V-5 л | Теплотехзапчасть, Украина
2 | Баллон пропановый | V-12 л
3 | Баллон пропановый | V-27 л
4 | Баллон пропановый | V-50 л
Вентиля, ключи баллонные, зачистные приспособления
5 | Вентиль баллонный пропановый | ВБ-2 | НЗГА, Беларусь
6 | Ключ универсальный | S 7;8;10;12;14;17;19;22;24 | ДОНМЕТ
7 | Зачистное приспособление | Комплект шарошек для чистки сопел | LXG, КНР
Генераторы ацетиленовые
8 | Генератор АСП-10 | сухой затвор, производит. 1,5 куб.м/час | Автогенмаш, Россия
9 | Генератор АСП-14 | водяной затвор (под заказ)
10 | Генератор АСП-15 | малый габар, сух.затв. произв 1 куб.м/час
Карбид кальция
11 | Карбид кальция | Фракция 20-80 мм, банка 3 кг. (цена за 1кг) | Казахстан
12 | Карбид кальция | Фракция 20-80 мм, барабан 100 кг. (цена за 1кг) | Словакия
Подогреватели газа
13 | Подогреватель ПУ3 70-50 | подогрев углекислого и др. газов | ВРТ, Россия
14 | Подогреватель ПУ3 70-50M | подогрев углекислого и др. газов
15 | Подогреватель ПУ3 70-50 АДН | с адаптером 220В-36В
Рукав резинотканевый, хомуты
16 | Рукав ф 6мм мбс. | ІІ класс (цена за 1 м) | БРТ, Беларусь
17 | Рукав ф6 мм кислородный | ІІІ класс (цена за 1 м)
18 | Рукав ф9 мм кислородный ( ІІІ кл.) | ІІІ класс (цена за 1 м)
19 | Рукав ф9 синий Semperit |  | SEMPERIT, Чехия
20 | Рукав ф9 красный Semperit
21 | Хомут для рукава | ф6, ф9 мм
Кабель сварочный марки КГ
22 | Кабель КГ 1х16 | Сечение 16мм², одна жила | "КРОК", Украина
23 | Кабель КГ 1х25 | Сечение 25мм², одна жила
24 | Кабель КГ 1х35 | Сечение 35мм², одна жила
25 | Кабель КГ 1х50 | Сечение 50мм², одна жила
Маски сварщика
26 | Маска сварщика "Профи" 405 |  | Грик, г. Киев
27 | Маска сварщика пластик |  | КНР
28 | Маска сварщика евро стекло
29 | Маска откидная евро стекло
30 | Маска сварщика "Профи"- 401 | Светофильтр хамелеон | Грик, г. Киев
31 | Маска сварщика "Профи" - 929 | Светофильтр хамелеон
32 | Маска сварщика WH – 4001 | Светофильтр хамелеон | КНР
33 | Маска сварщика FORTE | Светофильтр хамелеон
34 | Маска Хамелеон WH 7401 | Светофильтр хамелеон
35 | Маска сварщика W998 | Светофильтр хамелеон
36 | Маска Хамелеон OPTECH S777C | Светофильтр хамелеон
37 | Маска сварщика W821 | Светофильтр хамелеон
Очки защитные для сварочных работ
38 | Очки газосварщика ЗН8-72Г |  | Украина
39 | Очки 0276В-3 VITA | Марка светофильтра – В2 (солома стекло)
40 | Очки 02 76Г-2 | Марка светофильтра – Г2. (зеленое стекло)
41 | Очки защитные 02 76Д-1 | Марка светофильтра – Д1 (cинее стекло)
42 | Очки рыбка ЗНР пластик
43 | Очки рыбка ЗНР металл
44 | Очки откидные круглые Китай
Краги сварочные
45 | Краги спилковые желтые | пятипалые | ДКГ, Украина
46 | Краги спилковые синие | пятипалые
47 | Краги спилковые серые | пятипалые | КНР
Светофильтры, стекла защитные
48 | Стекло С-3 52/102мм |  | Украина
49 | Стекло С-4 52/102мм
50 | Стекло С-5 52/102мм
51 | Стекло С-6 52/102мм
52 | Стекло евро С-3 90/110мм
53 | Стекло евро С-4 90/110мм
54 | Стекло евро С-5 90/110мм
55 | Стекло евро С-6 90/110мм
56 | Cтекло Г-1 круглое
57 | Cтекло Г-2 круглое
58 | Cтекло Г-3 круглое
59 | Стекло поликарбонат 52/102 мм
60 | Стекло поликарбонат 87/112 мм
61 | Стекло поликарбонат 90/110 мм | Для масок WH 4000, WH 4001, "Профи"-401, WH 7401
62 | Стекло прозрачное 52/102мм | толщина 2 мм
63 | Стекло прозрачное 90/110мм | толщина 2 мм

## Сварочная проволока_Электроды
61010, г. Харьков, пер. Цыгаревский, 9.
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33
Код ЕГРПОУ 22658964.
Т/с 26007010153790
в ПуАО «ФИДОБАНК» г. Киев, МФО 300175.
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ |  | ИНН 226589620383, свид. 29870431.
E-mail: utpk.instrument@gmail.com
УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Общество с ограниченной ответственностью
N п/п | Наименование | Описание | Производитель
Прутки для газовой ацетилено-кислородной сварки
1 | Проволока сварочная СВ08А d 3,0 | Предназначена для ручной ацетилено-кислородной сварки, стержни 1м (цена за 1 кг) | PLASMATEC, г.Винница
2 | Проволока сварочная СВ08А d 4,0
Электроды сварочные
3 | Электроды "Монолит РЦ" 2мм. уп. 1кг. | Цена за 1 кг | PLASMATEC, г.Винница
4 | Электроды "Монолит РЦ" 2,5мм. уп. 1кг.
5 | Электроды "Монолит РЦ" 3мм. уп. 1кг.
6 | Электроды "Монолит РЦ" 3мм. уп. 2,5кг.
7 | Электроды "Монолит РЦ" 4мм. уп. 5кг.
8 | Электроды "Монолит РЦ" 5мм. уп. 5кг.
9 | Электроды АНО-4 d 3,0 | Цена за 1 кг | ОЗСМ ПАТОНА, г. Киев
10 | Электроды АНО-4 d 4,0
11 | Электроды АНО-4 d 5,0
12 | Электроды АНО-21 d 2,5
13 | Электроды АНО-21 d 3,0
14 | Электроды МР-3 d 3,0
15 | Электроды МР-3 d 4,0
16 | Электроды УОНИ 13-55 d 3,0
17 | Электроды УОНИ 13-55 d 4,0
18 | Электроды УОНИ 13-55 d 5,0
19 | Электроды АНО-4 Ø 3мм/5кг | Цена за 1 кг | VISTEC, г. Артемовск
20 | Электроды АНО-4 Ø 4мм/5кг
21 | Электроды АНО-4 Ø 5мм/5кг
22 | Электроды АНО-21 Ø 2 мм/1кг
23 | Электроды АНО-21 Ø 2 мм/2,5кг
24 | Электроды АНО-21 Ø 2,5 мм/1кг
25 | Электроды АНО-21 Ø 2,5 мм/5кг
26 | Электроды АНО-21 Ø 3 мм/ 2,5кг
27 | Электроды АНО-21 Ø 3 мм/ 5кг
28 | Электроды АНО-21 Ø 4 мм/ 5кг
29 | Электроды АНО-36 Ø 3 мм/ 5кг
30 | Электроды АНО-36 Ø 4 мм/ 5кг
31 | Электроды УОНИ 13/55 Ø 3 мм/ 5кг
32 | Электроды УОНИ 13/55 Ø 4 мм/ 5кг
33 | Электроды ЦЛ-11 ø3мм | Для сварки сталей марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б и им подобных. | PLASMATEC, г.Винница
34 | Электроды ЦЛ-11 ø4мм
35 | Электроды ЦЧ-4 ф4 | Для сварки высокопрочного и серого чугуна
36 | Электроды Т-590 | Наплавка деталей, работающих в условиях абразивного износа
Проволока сварочная для полуавтоматической сварки в среде защитных газов
37 | Пров. свар ER 70S-6 ф0,6мм (1кг) |  | КНР
38 | Пров. свар ER 70S-6 ф0,8мм (5кг)
39 | Пров. свар ER 70S-6 ф1,0мм (5кг)
40 | Пров. свар ER 70S-6 ф1,2мм (15кг)
41 | Пров. свар MG-2 d. 0,8мм (5кг) |  | MAGMAWELD, Турция
42 | Пров. свар MG-2 d. 1,0мм (5кг)
43 | Пров. свар MG-2 d. 1,2мм (15кг)
44 | Проволока нерж. ER308 ф0,8мм (1кг) |  | КНР
45 | Проволока нерж. ER308 ф0,8мм (5кг)
46 | Проволока нерж. ER308 ф1,0мм (5кг)
47 | Проволока нерж. ER308 ф1,2мм (5кг)
48 | Проволока E71T-GS ф0,8мм (1кг) | Флюсованная проволока для сварки углеродистых сталей без защитного газа (СО2). | КНР
49 | Проволока E71T-GS ф0,9мм (5кг)
50 | Проволока E71T-GS ф1,0мм (5кг)
51 | Проволока алюм. ER4043 0,8мм (0,5кг) | (AlSi5) | КНР
52 | Проволока алюм. ER4043 1,0мм (2кг)
53 | Проволока алюм. ER4043 1,0мм (7кг)
54 | Проволока алюм. ER5356 0,8мм (0,5кг) | (AlMg5) | КНР
55 | Проволока алюм. ER5356 1,0мм (2кг)
56 | Проволока алюм. ER5356 1,0мм (7кг)
Прутки присадочные для аргонодуговой сварки (TIG)
57 | Пруток нержавеющий ER308 ф2,0мм | Длина прутка -1м. Вес 1 прутка:ф2,0мм - 0,025кг; ф2,4мм-0,036кг.) | КНР
58 | Пруток нержавеющий ER308 ф2,4мм
59 | Пруток нержавеющий ER308 ф3,2мм )
60 | Пруток алюминиевый ER5356 ф2,0мм | Длина прутка -1м. Вес 1 прутка: ф2,0мм-0,008кг; ф2,4мм -0,013кг | КНР
61 | Пруток алюминиевый ER5356 ф2,4мм
62 | Пруток алюминиевый ER5356 ф3,2мм
63 | Пруток алюминиевый ER4043 ф2,0мм
64 | Пруток алюминиевый ER4043 ф2,4мм
65 | Пруток алюминиевый ER4043 ф3,2мм
66 | Пруток стальной ER70S-6 TIG ф2,0мм | Длина прутка -1м. Вес 1 прутка:ф2,0мм - 0,025кг; ф2,4мм-0,036кг. | КНР
67 | Пруток стальной ER70S-6 TIG ф2,4мм

## Полуав_Выпрям_Трансформ_Горелки
61010, г. Харьков, пер. Цыгаревский, 9.
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33
Код ЕГРПОУ 22658964.
Т/с 26007010153790
в ПуАО «ФИДОБАНК» г. Киев, МФО 300175.
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ |  | ИНН 226589620383, свид. 29870431.
E-mail: utpk.instrument@gmail.com
УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Общество с ограниченной ответственностью
N п/п | Наименование | Описание | № заказа/ Производитель
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НЕМУ
Инверторы сварочные для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA)
1 | Инвертор сварочный ССВА-mini | Ток сварки 5-160А/ Напр. пит. 165-275В | "Maxima Plus" тм "SSVA" г. Харьков
2 | Инвертор сварочный ССВА-160 | Ток сварки 3-190А/ Напр. пит. 165-275В
3 | Инвертор сварочный ССВА-270 | Ток сварки 3-270А/ Напр. пит. 165-275В
4 | Инвертор сварочный ATOM I-180М | Ток сварки 30-180А / Напр. пит. 160-240В, кабель | тм "АТОМ" г. Запорожье
5 | Инвертор сварочный АТОМ I-250D | Ток сварки 10-240А / Напр. пит. 140-240В, без каб.
6 | Инвертор сварочный Искра MMA-260 | Ток сварки 10-120А / Напр. пит. 190-253В | Компания «Искра», г. Харьков
7 | Инвертор сварочный Искра MMA-251 | Ток сварки 10-170А / Напр. пит. 190-253В
8 | Инвертор сварочный Искра MMA-291 | Ток сварки 10-210А / Напр. пит. 190-253В
9 | Инвертор сварочный ВДС 180 "ШМЕЛЬ" | Ток сварки 10-180А / Напр. пит. 187-253В | тм "Энергия сварки" г. Запорожье
10 | Инвертор сварочный ВДС 205И "ШМЕЛЬ" | Ток сварки 10-200А / Напр. пит. 187-253В
11 | Инвертор сварочный Jasic ARC160 (Z211) | Ток сварки 10-160А / Напр. пит. 187-253В | тм "JASIC" КНР
12 | Инвертор сварочный ARC200 (Z203) | Ток сварки 10-200А / Напряж. питания 220В
13 | Инвертор сварочный ARC250 (Z285) | Ток сварки 20-250А / Напряж. питания 380В
14 | Инвертор сварочный ARC350 (Z299) | Ток сварки 20-350А / Напряж. питания 380В/3 фазы
15 | Инвертор сварочный ARC315 (Z114) | Ток сварки 20-315А / Напряж. питания 380В
16 | Инвертор сварочный ВД-160И | Ток сварки 0-160А / Напр. пит. 170-240В | тм "ЭЛСВА" г. Запорожье
17 | Инвертор сварочный ВД-180И | Ток сварки 0-180А / Напр. пит. 170-240В
18 | Инвертор сварочный ВД-200И | Ток сварки 0-200А / Напр. пит. 170-240В
19 | Инвертор сварочный ПАТОН ВДИ -160 S | Ток сварки 7-160А / Напр. пит. 170-260В | ОЗСО им ПАТОНа г. Киев
20 | Инвертор сварочный ПАТОН ВДИ 160 P | Ток сварки 7-160А / Напр. пит. 170-260В
21 | Инвертор сварочный ПАТОН ВДИ 200 S | Ток сварки 10-200А / Напр. пит. 170-260В
22 | Инвертор сварочный ПАТОН ВДИ 200 P | Ток сварки 10-200А / Напр. пит. 170-260В
23 | Инвертор сварочный ПАТОН ВДИ 250S | Ток сварки 12-250А / Напр. пит. 170-260В
24 | Инвертор сварочный TAVR ZX7 200I | Ток сварки 30-160А / Напр. пит. 187-253В | тм "TAVR" Симферополь
25 | Инвертор сварочный MISHEL ZX7-180 | Ток сварки 20-180А / Напр. пит. 187-253В
26 | Инвертор сварочный MISHEL ARC200 | Ток сварки 20-200А / Напр. пит. 187-253В
Полуавтоматы сварочные для дуговой сварки в среде защитных газов (MIG/MAG)
27 | Полуавтомат сварочный ССВА-180-P | Ток сварки 3-190А/ Напр. пит. 165-275В | "Maxima Plus" тм "SSVA" г. Харьков
28 | Полуавтомат сварочный ССВА-270-P | Ток сварки 3-270А/ Напр. пит. 165-275В
29 | Полуавтомат сварочный Искра MIG-280S | Ток сварки 40-160А/ Напр. пит. 220В | Компания «Искра»
30 | Полуавтомат сварочный ПДГ-215 "Профи" | Ток сварки 30-200А/ Напр. пит. 187-242В | тм "Энергия сварки" г. Запорожье
31 | Полуавтомат сварочный ПДГ-215 "Профи" Евро
32 | Полуавтомат сварочный ПДГ-216 "Вулкан" | Ток сварки 30-200А/ Напр. пит. 3х380В
33 | Полуавтомат сварочный ПДГ-216 "Вулкан" Евро
34 | Полуавтомат сварочный ПДГ-315 "Буран" | Ток сварки 45-320А/ Напр. пит. 3х380В
35 | Полуавтомат сварочный ВС-315 "Буран" | Ток сварки 45-320А/ Напр. пит. 3х380В
36 | Полуавтомат сварочный ВС-315 с СПМ -430 | Ток сварки 45-320А/ Напр. пит. 3х380В
37 | Полуавтомат сварочный ПДГ-207 Патриот
38 | Подающий механизм СПМ-430 | Напр. Пит -24В, Ток - 30-450А,ф0,8-1,6мм,4 ролика
39 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG160(N219) | Напряжение питания 190-260В. MIG/MAG/FCAW: ток сварки 30-160А | тм "JASIC" КНР
40 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG 160 (J35) | Напряжение питания 190-260В. MIG/MAG/FCAW: ток сварки 30-160А
41 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG 200(J03) | Напряж. питания 190-260В. MIG/MAG: ток сварки 50-200А
42 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG250(J04) | Напряжение питания 380В/3 фазы. MIG/MAG: ток сварки 50-250А
43 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG 250III(N208) | Напряжение питания 190-260В. MIG/MAG/FCAW: ток сварки 25-250А
44 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG 250F(N201) | Напряжение питания 380В/3фазы. MIG/MAG: ток сварки 35-250А
45 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG 315F(N202) | Напряжение питания 380В/3фазы. MIG/MAG: ток сварки 35-315А
46 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG 350(J93) | Напряжение питания 380В/3ф. MIG/MAG/FCAW: ток сварки 50-350А
47 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG 350(J72) | Напр. питания 380В/3фазы. MIG/MAG/FCAW: ток сварки 50-350А
48 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG 500(J91) | Напряжение питания 380В/3фазы. MIG/MAG/FCAW: ток сварки 50-500А
49 | Полуавтомат сварочный JASIC MIG 500(J06) | Напряжение питания 380В/3фазы. MIG/MAG/FCAW: ток сварки 60-500А
50 | Полуавтомат сварочный ПДГ-180ИЕ | Ток сварки в режиме MIG/MAG - 20-180А; в режиме MMA - 20-160А. | тм "ЭЛСВА" г. Запорожье
51 | Полуавтомат сварочный ПДГ-220ИЕ | Ток сварки в режиме MIG/MAG - 20-200А; в режиме MMA - 20-180А
52 | Полуавтомат сварочный ПАТОН ПС -253.2 | Ток сварки 50-250А/ Напр. пит. 380В | ОЗСО им ПАТОНа
53 | Полуавтомат сварочный ПДГ-200 | Ток сварки 35-200А/ Напр. пит.220В | тм "SELMA" Симферополь
54 | Полуавтомат сварочный ПДГ-251 | Ток сварки 25-275А/ Напр. пит.3х380В
55 | Полуавтомат сварочный ПДГ-252 | Ток сварки 40-250А/ Напр. пит.3х380В
56 | Полуавтомат сварочный ПДГ-351 | Ток сварки 40-380А/ Напр. пит.3х380В
Аппараты для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (TIG DC, AC)
57 | Инвертор аргонодуговой JASIC TIG180P (W119) | Напр. питания 190-260В. TIG:Ток сварки 10-180А | тм "JASIC" КНР
58 | Инвертор аргонодуговой JASIC TIG200P (R123) | Напр. питания 190-260В. TIG:Ток сварки 10-200А
59 | Инвертор аргонод. JASIC TIG 200P AC/DC (E101) | Напр. питания 190-260В, TIG:Ток сварки 5-200А
60 | Инвертор аргонод. JASIC TIG 250P AC/DC (R62) | Напр. питания 380В/3ф. TIG:Ток сварки 15-220А
61 | Инвертор аргонод. JASIC TIG 315P AC/DC (R63) | Напр. питания 380В/3ф. TIG:Ток сварки 15-300А
62 | Инвертор аргонодуговой ПАТОН АДИ- 160S | Ток сварки TIG:7-160А/ MMA:7-160/ Напр. пит.170-260В | ОЗСО им ПАТОНа г. Киев
63 | Инвертор аргонодуговой ПАТОН АДИ- 200S | Ток сварки TIG:10-200А/ MMA:10-200/ Напр. пит.170-260В
64 | Инвертор аргонодуговой ПАТОН АДИ-200 РАС | Напр. пит. 195-250В; MMA/TIG;
65 | Установка аргонодуговая УДГУ-251 (АС/DC) | Ток сварки - 10-275А Напр. пит. 2x380В; MMA/TIG | тм "SELMA"
Трансформаторы сварочные для ручной дуговой сварки на переменном токе (MMA AC)
66 | Трансформатор сварочный «Патон» СТШ-250 | Ток сварки 70-260А; напр. пит. 220В | ОЗСО им ПАТОНа
67 | Трансформатор сварочный ТДМ-250 | Ток сварки 59-250; Напр. пит.1x220В/2x380В | тм "SELMA" Симферополь
68 | Трансформатор сварочный ТДМ-315 | Ток сварки 70-325; Напр. пит. 2x380В
69 | Трансформатор сварочный ТДМ-403 | TIG AC:Ток - 80-420А; Напр. пит. 2x380В
70 | Трансформатор сварочный ТДМ-450 | Ток сварки 75-460А; Напр. пит. 2x380В
71 | Трансформатор сварочный ТДМ-505 | Ток 125-530А; Напр. пит. 2x380В
Выпрямители сварочные для ручной дуговой сварки покрытыми электродами MMA
72 | Выпрямитель сварочный ВД-306М1 | Ток сварки АС: 70-325А/ DC 45-250 | тм "SELMA" Симферополь
73 | Выпрямитель сварочный ВД-306 С1 | Ток сварки 45-400А; Напр. пит. 2x380В
74 | Выпрямитель сварочный ВДУ-506 С | Ток сварки 60-500А; Напр. пит. 3x380В
75 | Выпрямитель сварочный ВДУ-511 | Ток сварки 60-500А; Напр. пит. 3x380В
76 | Выпрямитель сварочный многопост. ВДМ-1202С | Ток сварки -8 постов по 315А; Напр. пит. 3x380В
Аппараты воздушно-плазменной резки (CUT)
77 | Аппарат плазменной резки Jasic CUT40(L131) | Толщина резки 1-25мм (НУ сталь). Напр. пит. 380В | тм "JASIC" КНР
78 | Аппарат плазменной резки Jasic CUT70(L133) | Толщина резки 1-25мм (НУ сталь). Напр. пит. 380В
79 | Аппарат плазменной резки Jaisic CUT100(J084) | Толщина резки 1-60мм (НУ сталь). Напр. пит. 380В
80 | Аппарат плазменной резки Патон ПРИ -L-40 | Толщина резки 1-8мм (НУ сталь). Напр. пит. 220В | ОЗСО им ПАТОНа
81 | Аппарат плазменной резки Патон ПРИ -L-60 | Толщина резки 1-15мм (НУ сталь). Напр. пит. 380В
82 | Аппарат плазменной резки Патон ПРИ-L-100 | Толщина резки 1-25мм (НУ сталь). Напр. пит. 380В
83 | Аппарат плазменной резки Патон ПРИ -L-120 | Толщина резки 1-40мм (НУ сталь). Напр. пит. 380В

## ABICOR BINZEl
61010, г. Харьков, пер. Цыгаревский, 9.
Тел./ф. (057) 733-29-86, 733-17-33
Код ЕГРПОУ 22658964.
Т/с 26007010153790
в ПуАО «ФИДОБАНК» г. Киев, МФО 300175.
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ |  | ИНН 226589620383, свид. 29870431.
E-mail: utpk.instrument@gmail.com
УКРАИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Общество с ограниченной ответственностью
N п/п | Наименование | Описание | № заказа
ABICOR BINZEL
Сварочные горелки MIG/MAG
1 | МВ 15АК 3,00 м GRIP- KZ-2 | 180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0 BIKOX® - R, GRIP, FK | 002.0626
2 | МВ 15АК 3,00 м GRIP- PDG 309 |  | 002.D611
3 | RF 15 3,00 м GRIP - KZ-2 | 180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0 | 002.D659.1
4 | ABIMIG® GRIP A 155 LW - 3,00 м - KZ-2 | 190А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0 BIKOX®-LW | 767.D785.1
5 | МВ 24KD 3,00 м GRIP - KZ-2 FK | 250А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 BIKOX® - R | 012.0251
6 | RF 25 3,00 м GRIP - KZ-2 | 250А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 BIKOX® - B | 004.D804.1
7 | RF 25 3,00 м GRIP- PDG 309 |  | 004.D812.1
8 | ABIMIG® GRIP A 255 LW 3,00 м - KZ-2 | 250А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 BIKOX®-LW | 767.D630.1
9 | RF 36LC3,00 м GRIP - KZ-2 | 315А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6 BIKOX® - B | 014.H224.1
10 | RF 36 3,00 м GRIP - KZ-2 | 360А - 60% ПВ, D 1,0 - 1,6 BIKOX® - B | 014.H221.1
11 | ABIMIG® GRIP A 405 LW 3,00 м - KZ-2 | 400А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6 BIKOX®-LW | 767.D720.1
12 | ABIMIG® GRIP A 455 LW 3,00 м - KZ-2 | 450А - 60% ПВ, D 1,0 - 2,4 BIKOX®-LW | 767.D760.1
13 | RF 45 3,00 м- KZ-2 | 450А - 60% ПВ, D до 2,0 (массивной проволоки) BIKOX® - R | 017.D001
14 | RF 45 3,00 м - PDG 508 |  | 017.D023
15 | MB 501D 3,00 м GRIP - WZ-2 FK | 500А - 100% ПВ, D 1,0 - 1,6 (2,4) | 034.0492
Контактные наконечники
16 | Наконечник E-Cu - M6 D 0,8/6,0/25 |  | 140.0059
17 | Наконечник E-Cu - M6 D 1,0/6,0/25 |  | 140.0253
18 | Наконечник E-Cu - M6 D 1,0/8,0/28 |  | 140.0242
19 | Наконечник E-Cu - M6 D 1,2/8,0/28 |  | 140.0379
20 | Наконечник E-Cu - M6 D 1,4/8,0/28 |  | 140.0516
21 | Наконечник E-Cu - M6 D 1,6/8,0/28 |  | 140.0555
22 | Наконечник E-Cu - M8 D 0,8/10/30 |  | 140.0114
23 | Наконечник E-Cu - M8 D 1,0/10/30 |  | 140.0313
24 | Наконечник E-Cu - M8 D 1,2/10/30 |  | 140.0442
25 | Наконечник E-Cu - M8 D 1,4/10/30 |  | 140.0533
26 | Наконечник E-Cu - M8 D 1,6/10/30 |  | 140.0587
27 | Наконечник E-Cu - M8 D 2,0/10/30 |  | 140.0653
28 | Наконечник CuCrZr - M10 D 1,6/12/35 |  | 140.0616
29 | Наконечник CuCrZr - M10 D 2,0/12/35 |  | 140.0665
30 | Наконечник CuCrZr - M10 D 2,4/12/35 |  | 140.0698
Вставки для наконечников
31 | Вставка для наконечника M6/М14/43 мм | RF 15 / 25 | 004.D157
32 | Вставка для наконечника M6/М14/51 мм | RF 15 / 25 | 004.D624.5
33 | Вставка для наконечника M6/М16/45 мм | RF 36 | 018.D145
34 | Вставка для наконечника M8/M16/45 мм | RF 36 | 018.D139
35 | Вставка для наконечника M6/М16/52 мм | RF 36 GRIP | 014.D870
36 | Вставка для наконечника M8/Tr 18 | RF 45 | 016.D025
37 | Вставка для наконечника M10/Tr 18 | RF 45 | 016.D026
38 | Вставка для наконечника M 8 | RF 45 GRIP | 016.D155.5
39 | Вставка для наконечника M10 | RF 45 GRIP | 016.D156.5
40 | Держатель газового сопла | МВ 15 GRIP | 002.0078
41 | Пружина МВ 15 | МВ 14 / 15 GRIP | 002.0058
42 | Вставка для наконечника М10/М10/40 мм | RB 61 | 142.0032
43 | Вставка для наконечника М8/М10/25 мм | MB 401 / 501 D GRIP | 142.0022
44 | Вставка для наконечника M6/M12/30 мм LH | ABIMIG® 150 (левая резьба) | 006.D295
Сопла газовые
45 | Газ. сопло, гальванопокр. D 14,0/22/67 мм | RF 15 / 25, ABIMIG® 200 / 250, ABIMIG® GRIP A / ABIMIG® AT 255 | 145.D012
46 | Газ. сопло, гальванопокр. D 16,0/22/70 мм | RF 15 / 25, ABIMIG® 200 / 250, ABIMIG® GRIP A / ABIMIG® AT 255 | 145.D011
47 | Газ. сопло, гальванопокр. D 18,0/25/72 мм | RF 36,ABIMIG® 300/350, ABIMIG® GRIPA/ABIMIG®AT305/355/405 | 145.D021
48 | Газ. сопло, коническое D 16,0 мм | RF 45, ABIMIG® 450 V, ABIMIG® GRIP A 455 | 145.D244
49 | Газ. сопло, коническое D 18,0 мм | RF 45, ABIMIG® 450 V, ABIMIG® GRIP A 455 | 145.D245
50 | Газ. сопло, гальванопокр. D 12,0/20/52 мм | ABIMIG® 150, ABIMIG® GRIP A / ABIMIG® AT 155 | 145.D001
51 | Газ. сопло, коническое D 12,0/52,0 мм | МВ 14 / 15 GRIP | 145.0075
52 | Газ. сопло, коническое D 12,5/63,5 мм | МВ 24 GRIP | 145.0080
53 | Газ. сопло, гальванопокр. D 12,0/84,0 мм | МВ 36 GRIP, RF 36LC | 145.0078
54 | Газ. сопло, коническое D 20,0/90,0 мм | RB 61 | 145.0081
55 | Газ. сопло, коническое D 16,0/76,0 мм | MB 401 / 501 / D GRIP | 145.0085
Распределители газа
56 | Распределитель газа | MB 24 | 012.0183
57 | Распределитель газа | RF 36LC, MB 36 GRIP | 014.0261
58 | Распределитель газа (long-life) | RB 61 / 610 | 013.0030
59 | Распределитель газа | MB 401 / 501 / D GRIP | 030.0145
Спирали подающие
60 | Спираль подающая (белая) 1,3/3,8/340 | для проволоки D 0,6 - 1,0 мм (RF 12, 13, MB 14L) | 124.0001
61 | Спираль подающая (синяя) 1,5/4,5/340 | для проволоки D 0,8 - 1,0 мм (RF 15/25, MB 15GRIP,ABIMIG® 200/250) | 124.0011
62 | Спираль подающая (красная) 2,0/4,5/340 | для проволоки D 1,0 - 1,2 мм (RF 15,25-36, RF 45 с ПДГ 508, MB 15-36 GRIP, ABIMIG® 200-350, 450 c PDG 508) | 124.0026
63 | Спираль подающая (красная) 2,0/4,5/440 |  | 124.0031
64 | Спираль подающая (желтая) 2,5/4,5/340 | для проволоки D 1,4 - 1,6 мм (RF 36LC/36, RF 45 с ПДГ 508, MB 36 GRIP, ABIMIG® 350, 450 c PDG 508) | 124.0041
65 | Спираль подающая (желтая) 2,5/4,5/440 |  | 124.0042
66 | Спираль подающая (зелёная) 3,0/5,0/340 | для проволоки D 2,0 - 2,4 мм (RF 45 / RF 45 GRIP с ПДГ 508, ABIMIG® 450 c PDG 508) | 124.0051
Средства от налипания
67 | BINZEL-спрей, 400 ml. (прим. до сварки) | предотвращает налипание брызг, увеличивает ресурс наконечника, вставки и сопла | 192.0107
68 | Düsofix-паста, 300 гр. (прим. после сварки) | предотвращает налипание брызг, увеличивает ресурс наконечника, вставки и сопла | 192.D033
Сварочные горелкиTIG/WIG
69 | ABITIG® 17 GRIP 4,00 м 10-25 | 140А (DC) / 125A (AC) - 35%ПВ, D W-электрода 0,5 - 2,4(4,0) мм (расход газа 7-15 л/мин) | 396.6218
70 | ABITIG® 26 GRIP 4,00 м 35-50 | 180А (DC) / 130A (AC) - 35%ПВ, D W-электрода 0,5 - 4,0 мм (расход газа 7-18 л/мин) | 396.6167
71 | ABITIG 17V 4,00 м 10-25 | 140А (DC) / 125A (AC) - 35%ПВ, D W-электрода 0,5 - 2,4(4,0) мм (расход газа 7-15 л/мин) | 706.1057
72 | ABITIG 26V 4,00 м 35-50 | 180А (DC) / 130A (AC) - 35%ПВ, D W-электрода 0,5 - 4,0 мм (расход газа 7-18 л/мин) | 706.4037
73 | ABITIG® 18 GRIP 4,00 м 35-50 | 320А (DC) / 240A (AC) - 100%ПВ, D W-электрода 0,5 - 4,0 мм (расход газа 7-20 л/мин) | 396.6203
74 | ABITIG® 18SC GRIP 4,00 м 35-50 | 400А (DC) / 280A (AC) - 100%ПВ, D W-электрода 0,5 - 4,8 мм (расход газа 7-20 л/мин) | 396.6215
Комплектующие и расходный материал к горелкам WIG/TIG
75 | Каппа длинная | ABITIG®GRIP/SRT 17, 26, 18, 18 SC, SRT 17V, SRT 17FXV SRT 26V, SRT 26FXV | 712.1051
76 | Каппа короткая |  | 712.1053
77 | Цанга WE-D 1,0 мм | ABITIG®GRIP/SRT 17, 26, 18, SRT 17V, SRT 17FXV SRT 26V, SRT 26FXV | 702.0006
78 | Цанга WE-D 1,6 мм |  | 702.0008
79 | Цанга WE-D 2,0 мм |  | 702.0012
80 | Цанга WE-D 2,4 мм |  | 702.0009
81 | Цанга WE-D 3,0 мм |  | 702.0241
82 | Цанга WE-D 3,2 мм |  | 702.0010
83 | Цанга WE-D 4,0 мм |  | 702.0011
84 | Цанга HL WE-D 3,2 мм | ABITIG®GRIP/SRT 18SC | 712.6064
85 | Цанга HL WE-D 4,0 мм |  | 712.6065
86 | Цанга HL WE-D 4,8 мм |  | 712.6066
87 | Корпус цанги WE-D 1,6 мм | ABITIG®GRIP/SRT 17, 26, 18, SRT 17V, SRT 17FXV SRT 26V, SRT 26FXV | 701.0191
88 | Корпус цанги WE-D 2,0-2,4 мм |  | 701.0196
89 | Корпус цанги WE-D 3,2 мм |  | 701.0197
90 | Корпус цанги WE-D 4,0 мм |  | 701.0198
91 | Корпус цанги WE-D 0,5-3,2 мм | ABITIG®GRIP/SRT 18SC | 712.6074
92 | Корпус цанги WE-D 3,2-4,8 мм |  | 712.6076
93 | Керамическое сопло-; № 5 (NW 8,0 мм / L 47,0 мм) | ABITIG®GRIP/SRT 17, 26, 18, SRT 17V, SRT 17FXV SRT 26V, SRT 26FXV | 701.0108
94 | Керамическое сопло-; № 6 (NW 9,5 мм / L 47,0 мм) |  | 701.0109
95 | Керамическое сопло-; № 7 (NW 11,0 мм / L 47,0 мм) |  | 701.0110
96 | Керамическое сопло-; № 8 (NW 12,5 мм / L 47,0 мм) |  | 701.0111
97 | Керамическое сопло-; №10(NW 16,0 мм / L 47,0 мм) |  | 701.0113
98 | Керамическое сопло-; № 5 (NW 8,0 мм / L 42,0 мм) | ABITIG®GRIP/SRT 18SC | 701.0421
99 | Керамическое сопло-; № 6 (NW 9,5 мм / L 42,0 мм) |  | 701.0422
100 | Керамическое сопло-; № 7 (NW 11,0 мм / L 42,0 мм) |  | 701.0423
101 | Керамическое сопло-; № 8 (NW 12,5 мм / L 42,0 мм) |  | 701.0424
102 | Керамическое сопло-; №12 (NW 19,5 мм / L 42,0 мм) |  | 701.0426
Электроды вольфрамовые
103 | Электрод вольфрам. WE - D 1,0 / 175 мм | Тип WR 2 (бирюзовый, с оксидом лантана 1,2…1,4% La2O2) Имеют очень легкий первоначальный запуск дуги, низкую склонность к прожогам, устойчивую дугу. | 700.2195
104 | Электрод вольфрам. WE - D 1,6 / 175 мм |  | 700.2196
105 | Электрод вольфрам. WE - D 2,0 / 175 мм |  | 700.2197
106 | Электрод вольфрам. WE - D 2,4 / 175 мм |  | 700.2198
107 | Электрод вольфрам. WE - D 3,0 / 175 мм |  | 700.2199
108 | Электрод вольфрам. WE - D 3,2 / 175 мм |  | 700.2200
109 | Электрод вольфрам. WE - D 4,0 / 175 мм |  | 700.2201
Электрододержатели
110 | Электрододержатель DE 2200 | 200(250)А - 60(35)%ПВ , D электрода 2,0 - 4,0 мм | 512.D060
111 | Электрододержатель DE 2300 | 300(400)А - 60(35)%ПВ , D электрода 2,0 - 6,3 мм | 512.D070
112 | Электрододержатель DE 2400 | 400(500)А - 60(35)%ПВ , D электрода 4,0 - 8,0 мм | 512.D080
113 | Электрододержатель DE 2500 | 500(600)А - 60(35)%ПВ , D электрода 4,0 - 10,0 мм | 512.D090
Зажимы заземляющие
114 | Заземляющий зажим МК 200 | 200А | 513.0002
115 | Заземляющий зажим МК 400 | 400А | 513.0003
116 | Заземляющий зажим МК 600 | 600А | 513.0004
Штекера байонетные/ Гнезда
117 | штекер ABI-CM / BSB 10-25 | до 10 мм² - 125А, 10-16 мм² - 150А, 16-25 мм² - 200А | 511.0305
118 | штекер ABI-CM / BSB 35-50 | 25-35 мм² - 250А, 35-50 мм² - 300А | 511.0315
119 | штекер ABI-CM / BSB 50-70 | 50-70 мм² - 400А | 511.0331
120 | штекер ABI-CM / BSB 70-95 | 70-90 мм² - 500А | 511.0342
121 | гнездо ABI-CF / BB 10-25 | до 10 мм² - 125А, 10-16 мм² - 150А, 16-25 мм² - 200А | 511.0303
122 | гнездо ABI-CF / ВВ 35-50 | 25-35 мм² - 250А, 35-50 мм² - 300А | 511.0313
123 | гнездо ABI-CF / ВВ 50-70 | 50-70 мм² - 400А | 511.0329
124 | гнездо ABI-CF / ВВ 70-95 | 70-90 мм² - 500А | 511.0340
125 | гнездо ABI-IF / BЕB 10-25 | до 10 мм² - 125А, 10-16 мм² - 150А, 16-25 мм² - 200А | 511.0304
126 | гнездо ABI-IF / BЕB 35-50 | 25-35 мм² - 250А, 35-50 мм² - 300А | 511.0314
127 | гнездо ABI-IF / BЕB 50-70 | 50-70 мм² - 400А | 511.0330
128 | гнездо ABI-IF / BЕB 70-95 | 70-90 мм² - 500А | 511.0309
Аксессуары
129 | Центральное гнездо ZL-2 NA | аппаратная часть (с круглым фланцем, капилярная трубка Di=2,0) | 501.D328